## 入力注意事項
（共通）
○ | □・・・チェックボックスを押すと 「レ」 マークを入れたり、解除したり出来ます。
○ | 【調査結果（式）のシート】 は、定期調査票（標準様式１）に入力すると連動しますので、「当該調査に関与した調査者」の欄と「７．上記以外の調査項目」の欄のみ入力箇所となっております。
「特記事項」については、文字の納まりがわるい場合は、セルの調整をしてください。
※記入事項
特定建築物定期調査業務基準（２０１６年改訂版）を参照ください。

## 特定行政庁１面
第三十六号の二様式（第五条関係）（Ａ４）
定期調査報告書
（第一面）
建築基準法第12条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
特定行政庁 様
令和 年 月 日
報告者氏名
調査者氏名
【１．所有者】
【イ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ロ．氏 名 】
【ハ．郵便番号 】
【ニ．住 所 】
【ホ．電話番号 】
【２．管理者】
【イ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ロ．氏 名 】
【ハ．郵便番号 】
【ニ．住 所 】
【ホ．電話番号 】
【３．調査者】
（代表となる調査者）
【イ．資 格 】（ ）建築士 （ ）登録 第 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ハ．氏 名 】
【ニ．勤務先 】
（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地 】
【ト．電話番号】
（その他の調査者）
【イ．資 格 】（ ）建築士 （ ）登録 第 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ハ．氏 名 】
【ニ．勤務先 】
（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地 】
【ト．電話番号】
【４．報告対象建築物】
【イ．所在地 】
【ロ．名称のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ハ．名 称 】
【ニ．用 途 】
【５．調査による指摘の概要】
【イ．指摘の内容】 （ ）
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 （令和 年 月に改善予定）
【ニ．その他特記事項】
| ※受付欄 | ※特記欄 | ※整理番号欄
要是正の指摘あり
既存不適格
指摘なし
有
無

## 特定行政庁２面
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【１．敷地の位置】
【イ．防火地域等】
（ ）
【ロ．用途地域】
【２．建築物及びその敷地の概要】
【イ．構造】
（ ）
| 【ロ．階数】 地上 階 |  | 地下 階
| 【ハ．敷地面積】 | ㎡
| 【ニ．建築面積】 | ㎡
| 【ホ．延べ面積】 | ㎡
【３．階別用途別床面積】 |  |  | ( 用 途 ) | ( 床面積 )
| 【イ．階別用途別】 | ( 階) | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  | ( 階) | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  | ( 階) | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  | ( 階) | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  | ( 階) | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
| 【ロ．用途別】 |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
|  |  | ( ) | ( ㎡)
【４．性能検証法等の適用】 |  | □耐火性能検証法 |  | □防火区画検証法
□区画避難安全検証法（ 階）
□階避難安全検証法（ 階）
□全館避難安全検証法
□その他（ ）
【５．増築、改築、用途変更等の経過】
| 昭和・平成・令和 年 月 日 |  | 概要（ ）
| 昭和・平成・令和 年 月 日 |  | 概要（ ）
| 昭和・平成・令和 年 月 日 |  | 概要（ ）
| 昭和・平成・令和 年 月 日 |  | 概要（ ）
【６．関連図書の整備状況】
| 【イ．確認に要した図書】 | （ ）
【ロ．確認済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【ハ．完了検査に要した図書】
【ニ．検査済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【ホ．維持保全に関する準則又は計画】
【ヘ．前回の調査に関する書類の写し】
【７．備考】
有
無
各階平面図あり
有
無
有
無
有
無
建築主事
指定確認検査機関
建築主事
指定確認検査機関
有
無
有
無
対象外
防火地域
準防火地域
その他
指定なし
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
その他

## 特定行政庁３面
（第三面）
調査等の概要
【１．調査及び検査の状況】
| 【イ．今回の調査】 |  | 令和 年 月 日実施
| 【ロ．前回の調査】 |  | （平成 年 月 日報告）
| 【ハ．建築設備の検査】 |  | （令和 年 月 日報告）
| 【ニ．昇降機等の検査】 |  | （令和 年 月 日報告）
| 【ホ．防火設備の検査】 |  | （令和 年 月 日報告）
【２．調査の状況】
（敷地及び地盤）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
（建築物の外部）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
（屋上及び屋根）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
（建築物の内部）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
（避難施設等）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
（その他）
| 【イ．指摘の内容】 | （ ）
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
【３．石綿を添加した建築材料の調査状況】 （該当する室）
【イ．該当建築材料の有無】 （ ）
（ ）
| 【ロ．措置予定の有無】 |  | （令和 年 月に改善予定）
【４．耐震診断及び耐震改修の調査状況】
【イ．耐震診断の実施の有無】 （令和 年 月に実施予定）
【ロ．耐震改修の実施の有無】 （令和 年 月に実施予定）
【５．建築物等に係る不具合等の状況】
【イ．不具合等】
【ロ．不具合等の記録】
| 【ハ．改善の状況】 |  | （令和 年 月に改善予定）
【６．備考】
実施
未実施
実施
未実施
実施
未実施
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
要是正の指摘あり
指摘なし
既存不適格
有
無
有（飛散防止措置無）
有（飛散防止措置有）
無
無
有
有
無
対象外
有
無
対象外
有
無
有
無
実施済
改善予定
予定なし
実施
未実施

## 特定行政庁４面
（第四面）
建築物等に係る不具合等の状況
| 不具合等を把握した年月 | 不具合等の概要 | 考えられる原因 | 改善（予定） 年月 | 改善措置の概要等
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてく
ださい。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、
「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してください。
当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格について記入してください。調査者が特定建築物調査員である
場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マーク
を入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そ
れ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の
２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、
「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適
格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」
のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最
も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第二面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険
区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場
合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他
の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造
を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある
用途を定めている場合には、その用途について記入して下さい。該当する用途が複数あるときは、それ
らを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検
証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画
検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第
128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは「区画避難
安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全
性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定す
る全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェック
ボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証
した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。
建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定
よる特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けて
いる建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規
定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入
してください。
⑨ ６欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あ
り」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に
取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等（以下「不具合
等」という。）について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチ
ェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェ
ックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施
しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある
場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（予定）年月」欄に
記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチ
ェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは
「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「ニ」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入し
てください。
⑭ ６欄の「ヘ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記載してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況（別途建築設備の検査を行
っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。）に関する調査の結果について作成してくだ
さい。
② １欄の「イ」は、調査が終了した年月日を記入してください。
③ １欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックス
に「レ」マークを入れてください。
④ １欄の「ハ」から「ホ」までは、直前の報告について、それぞれ記入してください。
⑤ ２欄の「イ」は、調査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェッ
クボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する
場合を含む。）の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」の
チェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適
格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入して下
さい。
⑦ ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた
項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて
改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。
⑧ ３欄は、建築基準法第28条の２の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してくだ
さい。「イ」の「有（飛散防止措置無）」又は「有（飛散防止措置有）」のチェックボックスに「レ」
マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散
防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて
措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックス
に「レ」マークを入れてください。
⑨ ４欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第２条第１項又は第２項に規
定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の
予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し
添えてください。
⑩ 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に
取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等（以下「不具合
等」という。）について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチ
ェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェ
ックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マ
ークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施
実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェ
ックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものが
ある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（予定）年月」
欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」
のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
５．第四面関係
① 第四面は、前回調査時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の２欄において指摘され
るもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回調査時以降の不具合等を
把握していない場合は、第四面を省略することができます。
② 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。
⑤ 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場
合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」マークを記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的
措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。

## 調査結果（告示別記様式）
国土交通省告示別記様式 特定建築物の調査結果表（A４)
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号
[5 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適 格
1 | 敷地及び地盤
（1） | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
（2） | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況
（3） | 敷地内の通路 |  | 敷地内の通路の確保の状況
（4） |  |  | 有効幅員の確保の状況
（5） |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
（6） | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
（7） |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
（8） | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
（1） | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況
（2） |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
（3） | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況
（4） |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
（5） | 外壁 | 躯体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
（6） |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
（7） |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
（8） |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
（10） |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
（11） |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
（12） |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
（13） |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
（14） |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
（15） |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
（16） |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
（17） |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
（18） |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
（1） | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
（2） | 屋上回り（屋上面を除く。） |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況
（3） |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
（4） |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
（5） |  |  | 排水溝(ドレーン含む。)の劣化及び損傷の状況
（6） | 屋根 |  | 屋根の防火対策の状況
（7） |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
（8） | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
（1） | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
（2） |  | 令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況
（3） |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
（4） |  | 防火区画の外周部 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
（5） |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
（6） | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（7） |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（8） |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（10） |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
（11） |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
（12） |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
（13） |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
（14） |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
（15） |  | 令114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
（16） |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
（17） | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（18） |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（19） |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
（20） |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。) | 準耐火性能等の確保の状況
（21） |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
（22） |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
（23） | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
（24） |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
（25） |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
（26） | 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
（27） |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
（28） |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準への適合の状況
（29） |  |  | 防火扉又は戸の開放方向
（30） |  |  | 常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況
（31） |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
（32） |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
（33） |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況
（34） | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
（35） |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
（36） | 警報設備 |  | 警報設備の設置の状況
（37） |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
（38） | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
（39） |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
（40） |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
（41） |  |  | 換気設備の設置の状況
（42） |  |  | 換気設備の作動の状況
（43） |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
（44） | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の0.1％を超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況
（45） |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
（46） |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
（47） |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
（1） | 令第120条第2項に規定する通路 |  | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況
（2） | 廊下 |  | 幅の確保の状況
（3） |  |  | 物品の放置の状況
（4） | 出入口 |  | 出入口の確保の状況
（5） |  |  | 物品の放置の状況
（6） | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況
（7） | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
（8） |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 物品の放置の状況
（10） |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
（11） | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況
（12） |  |  | 幅の確保の状況
（13） |  |  | 手すりの設置の状況
（14） |  |  | 物品の放置の状況
（15） |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
（16） |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の状況
（17） |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
（18） |  |  | 開放性の確保の状況
（19） |  | 特別避難階段 | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
（20） |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況
（21） |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
（22） |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
（23） |  |  | 物品の放置の状況
（24） | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙区画の設置の状況
（25） |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
（26） |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
（27） |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況
（28） |  |  | 排煙設備の作動の状況
（29） |  |  | 排煙口の維持保全の状況
（30） | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況
（31） |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
（32） |  | 非常用エレベーター | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
（33） |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
（34） |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
（35） |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
（36） |  |  | 物品の放置の状況
（37） |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
（38） |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況
（39） |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
（40） |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
（1） | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
（2） |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
（3） |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
（4） |  |  | 上部構造の可動の状況
（5） | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
（6） | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
（7） |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
（8） |  | 令第138条第1項第一号に掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
（9） |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
その他確認事項
法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有無 □有（ 階） □無
特記事項
番号 | 調査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善 （予定） 年月

## 結果報告書
特定建築物定期調査結果報告書（標準様式３）
令和 年 月 日
管理者（所有者）氏名 |  | 様
受託者 一般財団法人 島根県建築住宅センター |  |  | 調査者 | 所属名称
| 理事長 大 野 隆 |  |  | 代表者氏名 | 印
|  |  |  | 調査者氏名 | 印
下記建築物について調査した結果は別紙のとおりです。
記
１．建築物 名 称
所 在 地
調査年月日 令和 年 月 日 ～ 月 日
２．調査者
（代表となる調査者）（番号 ）
【イ．資 格 】（ ）建築士 （ ）登録 第 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ．氏 名 】
【ハ．勤務先 】
（ ）建築士事務所 （ ）知事登録 第 号
【ニ．郵便番号】
【ホ．所在地 】
【ヘ．電話番号】
（その他の調査者）（番号 ）
【イ．資 格 】（ ）建築士 （ ）登録 第 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ．氏 名 】
【ハ．勤務先 】
（ ）建築士事務所 （ ）知事登録 第 号
【ニ．郵便番号】
【ホ．所在地 】
【ヘ．電話番号】

## 定期調査票
定 期 調 査 票（標準様式１）
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
O．ヒアリング
１．増築、改築、用途変更等の経過
昭和・平成・令和 年 月 日 概要（ ）
昭和・平成・令和 年 月 日 概要（ ）
昭和・平成・令和 年 月 日 概要（ ）
昭和・平成・令和 年 月 日 概要（ ）
２．関連図書の整備状況
【イ．確認に要した図書】
【ロ．初回の確認済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【ハ．直近の確認済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【ニ．完了検査に要した図書】
【ホ．初回の検査済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【へ．直近の検査済証】
交付番号 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号
交付者 （ ）
【ト．維持保全に関する準則又は計画】
【チ．前回の調査に関する書類の写し】
３．調査及び検査の状況
【イ．今回の調査】 令和 年 月 日実施
【ロ．前回の調査】 （平成 年 月 日報告）
【ハ．建築設備の検査】 （令和 年 月 日報告）
【ニ．昇降機等の検査】 （令和 年 月 日報告）
【ホ．防火設備の検査】 （令和 年 月 日報告）
４．石綿を添加した建築材料の調査状況 （該当する室）
【イ．該当建築材料の有無】 （ ）
（ ）
（令和 年 月に分析予定）
【ロ．措置予定の有無】 （令和 年 月に改善予定）
５．耐震診断及び耐震改修の調査状況
【イ．耐震診断の実施の有無】 （令和 年 月に実施予定）
【ロ．耐震改修の実施の有無】 （令和 年 月に実施予定）
６．建築物等に係る不具合等の状況
【イ．不具合等】
【ロ．不具合等の記録】
【ハ．改善の状況】 （令和 年 月に改善予定）
有 （
無
各階平面図あり）
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
対象外
建築主事
指定確認検査機関
建築主事
指定確認検査機関
建築主事
指定確認検査機関
建築主事
指定確認検査機関
実施
未実施
対象外
未実施
対象外
未実施
対象外
実施
実施
有（飛散防止措置無）
有（飛散防止措置有）
無
有
無
有
無
対象外
有
無
対象外
有
無
有
無
実施済
改善予定
予定なし
未実施
対象外
実施

## 1敷地
１.敷地及び地盤
番号 |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 地盤 | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 | 敷地内の通路の確保の状況
(4) |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
* (10) | 屋外機器等（配電塔、電力等引込柱、外灯等） | 機器本体の劣化及び損傷の状況
* (11) |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
* (12) | 空地、通路等 | 道路として利用上の障害物等の状況
* (13) |  | 空地、通路等の管理の状況
* (14) | 舗装等 | 舗装等の劣化及び損傷の状況
その他特記事項

## 2外部
２.建築物の外部
番号 |  |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  |  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
* (19) | シーリング材等 |  | シーリング材等の劣化及び損傷の状況
その他特記事項

## 3屋上
３.屋上及び屋根
番号 |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上回り（屋上面を除く。） | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 | 屋根の防火対策の状況
(7) |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
* (10) | 露出防水層 | 防水層の劣化及び損傷の状況
* (11) | 屋上の出入口 | 屋上の出入口の劣化及び損傷の状況
その他特記事項

## 4内部
４.建築物の内部
番号 |  |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  |  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 防火区画 | 令第１１２条第１１項から第１３項までに規定する区画（以下、「たて穴区画」という。）の状況
(2) |  | 令第１１２条第１項、第４項、第５項又は第７項から第１０項までに規定する区画（以下、「面積区画」という。）の状況
(3) |  | 令第１１２条第１８項に規定する区画（以下、「異種用途区画」という。）の状況
(4) |  | 防火区画の外周部 | 令第１１２条第１６項に規定する外壁等及び同条第１７項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  | 令第１１２条第１６項に規定する外壁等及び同条第１７項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 界壁、間仕切壁、隔壁 | 令第１１４条に規定する界壁、間仕切壁、隔壁の状況
(16) |  | 室内に面する壁 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 風道、配線、配電等の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 室内に面する天井 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25) |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27) |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28) |  |  | 昭和４８年建設省告示第２５６３号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
(29) |  |  | 防火扉又は戸の開放方向
(30) |  |  | 常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(32) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33) |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況
(34) | 機器（照明器具、懸垂物等） |  | 照明器具、懸垂物の落下防止対策の状況
(35) |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 警報設備 |  | 警報設備の設置の状況
(37) |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
(38) | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
(39) |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
(40) |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(41) |  |  | 換気設備の設置の状況
(42) |  |  | 換気設備の作動の状況
(43) |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(44) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿等の使用の状況
(45) |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(46) |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(47) |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
* (48) | 収納物 |  | 収納物の放置の状況
* (49) | 雨漏り |  | 外壁からの雨漏りの状況
* (50) |  |  | 屋上部からの雨漏りの状況
* (51) | 地下室への漏水 |  | 地下室への外壁等からの漏水の状況
その他特記事項

## 5避難施設
５.避難施設等
番号 |  |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  |  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 令第１２０条第２項に規定する通路 |  | 令第１２０条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 廊下 |  | 幅の確保の状況
(3) |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(11) | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  | 幅の確保の状況
(13) |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁の状況 | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況
(28) |  |  | 排煙設備の作動の状況
(29) |  |  | 排煙口の維持保全の状況
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  | 乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことのできる窓の状況
(36) |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況
(39) |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
(40) |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
その他特記事項

## 6その他
６.その他
番号 |  |  |  | 対象外項目 | 結果 |  |  | 状況、対策等 | 改善年月（予定） | 調査者番号
指摘なし
|  |  | 調査項目 番号欄 * ：任意調査項目 |  |  | 要是正 | 既存不適格
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部のひび割れ等の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 独立煙突（令第138条第1項第一号） | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
* (10) | 自動回転ドア | 自動回転ドアの維持保全状況 | 自動回転ドアに異常、損傷はない
* (11) |  |  | 自動回転ドア周辺の監視や安全な通行に関する表示等はあるか
* (12) |  |  | 危険領域に防護柵やガード等はあるか
* (13) |  |  | 接触センサーは作動するか
* (14) |  |  | 定期的な点検は実施しているか
* (15) | 管理用シャッター（重量もしくは軽量電動）の維持保全状況 |  | 本体と枠等の劣化及び損傷の状況
* (16) |  |  | 点検口の維持保全状況
* (17) |  |  | スイッチ等の維持保全状況
* (18) |  |  | 駆動機構の状況
* (19) |  |  | 障害物感知装置の作動の状況
その他確認事項 法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有無 □有（ 階） □無
その他特記事項

## 特記事項
特 記 事 項 （標準様式２）
特記事項
番号 | 調査項目 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善（予定）年月
備 考

## 写真
国土交通省告示別添２様式 関係写真（A４)
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 調査項目 |  | 調査結果
写真貼付 |  |  | 特記事項
その他
要是正
その他
要是正

## ｺﾝｸﾘｰﾄ建物調表
コ ン ク リ ー ト 建 築 物 点 検 表
[7 empty] | 剥落の危険性あり | [8 empty] | 剥落の危険性なし・小
[7 empty] | コンクリートの劣化 | [6 empty] | 仕上材の劣化 |  | コンクリートの劣化
|  |  | 劣化項目・劣化現象 |  |  |  | (1)ひび割れ |  |  |  |  | (2)浮き・剥落 |  | (3)浮き・剥落 |  | (4)ひび割れ | [5 empty] | (5)表面の状態
[7 empty] | 1)鉄筋腐食 |  |  |  |  | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |  | 9) | 10) | 11) | 12) | 13)
[7 empty] | 主 筋 に 沿 う | 沿 う | 帯 筋 ・ 肋 筋 に | 沿 う | 壁 筋 ・ 床 筋 に | 金 物 取 合 い 部 分 | 凍 害 ・ そ の 他 | モ ル タ ル | タ イ ル | 乾 燥 収 縮 | じ ゃ ん か | ジ ョ イ ン ト | コ｜ルド | 不 同 沈 下 | 凍 結 ・ そ の 他 | エ フ ロ レ ッ セ ン ス | ポ ッ プ ア ウ ト | 脆 弱 化
部材 | 方位 |  | 対象階 |  | 部材数
柱 | 1 | 東 |  | 階 |  | 本
| 2 | 南 |  | 階 |  | 本
| 3 | 西 |  | 階 |  | 本
| 4 | 北 |  | 階 |  | 本
梁 | 1 | 東 |  | 階 |  | 本
| 2 | 南 |  | 階 |  | 本
| 3 | 西 |  | 階 |  | 本
| 4 | 北 |  | 階 |  | 本
壁 | 1 | 東 |  | 階 |  | 枚
| 2 | 南 |  | 階 |  | 枚
| 3 | 西 |  | 階 |  | 枚
| 4 | 北 |  | 階 |  | 枚
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 庇 等 | 1 | 東 |  | 階 |  | 箇所
| 2 | 南 |  | 階 |  | 箇所
| 3 | 西 |  | 階 |  | 箇所
| 4 | 北 |  | 階 |  | 箇所
総合所見
総合評価
指摘なし 特記すべき事項 要是正