## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（新営）
数量算出チェックリスト
（新営工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（新営）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 基準類 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）とその適用年度について確認したか。
設計図書
・図面及び仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
建築関係
・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成 年版）
・建築工事標準詳細図 （平成 年版）
積算関係
・公共建築工事積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事共通費積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （平成 年版）
・公共建築数量積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （平成 年版）
積算項目の漏れがないか
２．数量基準
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 数量 | 数量は、設計数量とする。ただし、所要数量又は計画数量を必要とする場合は、数量積算基準に示す方法としたか。
|  | 設計寸法 | 設計寸法とは、設計図書に表示された寸法、表示された寸法から計算によって得られる寸法及びスケール等により読み取ることのできる寸法をいう。
|  | 単位 | 計測・計算の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3及びｔとするほか適切な単位としたか。ただし、少量の施工が点在する場合の数量は、か所等の単位としたか。
|  | 有効数値 | 計測・計算の有効数値は、原則として次としたか。
端数の処理は、四捨五入とする。
内訳書の細目数量は、小数点以下第１位としたか。また、１００以上の場合は整数としたか。
積算項目の漏れがないか
３．特記仕様書 一般共通事項
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 工事名称 | 工事名称を確認したか。
|  | 工事場所 | 工事場所を確認したか。
|  | 単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
|  | 工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目及び設備科目毎に数量の拾い分けをしたか。
|  | 指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
|  | 予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
|  | 関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
|  | 発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
積算項目の漏れがないか
Ⅱ．新営工事
１ 仮設
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
工事規模に対して、工期が適正か確認したか。
|  | 共通事項 | 指定仮設の項目、範囲等を確認して算出したか。
試験・調査の有無を確認して算出したか。
仮設計画図を作成し、適正か確認したうえで算出したか。
ＶＯＣ測定の有無を確認して算出したか。
適正な工事工程となっているか確認したか。
算出する建物が、「一般」、「小規模、複雑」のどちらに該当するか確認して算出したか。
分割発注の場合、仮設の区分をするか確認して算出したか。
|  | 遣方 | 建築面積にﾄﾞﾗｲｴﾘｱ、外部階段等の設置部分の面積を加算したか。
地下階が有る場合や小規模建物の場合に遣方の検討をして算出したか。
|  | 墨出し、養生、 整理清掃･後片付け | 建物の延床面積で算出したか。
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等も区分して算出したか。
|  | 外部足場 | 設計地盤と現状地盤が異なる場合、現状地盤（平均）を基準線として算出したか。
足場種類毎に数量を算出したか。
|  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ足場 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ足場を算出したか。
|  | 地足場 | 地足場が必要か確認し、必要な場合建物の建築面積で算出したか。 ただし、地下面積が建築面積を超える場合、地下の建物面積として算出したか。
|  | 内部足場 | 躯体工事用、仕上工事用及び階高に応じて区分して算出したか。
ﾋﾟｯﾄ、二重ｽﾗﾌﾞ等の場合でも必要か確認して算出したか。
|  | 内部仕上足場 | 壁仕上げのみの部分を区分して算出したか。
|  | 内部階段足場 | ｢ｎ階建｣の建物において階段室床面積×(n-1)として算出したか。
|  | シャフト内足場 | 各階ｼｬﾌﾄの床面積を合計して算出したか。
|  | 災害防止養生 | 小幅ネット養生が必要か確認して算出したか。
２ 土工・地業
２－１ 土工
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 土工計画（根切り図等）を作成し、算出したか。
（山留め計画、排水計画、構台計画の参考図は作成されているか確認したか）
根切り基準線の位置を確認し算出したか。
土工数量の流用計画を作成し、算出した数量に過不足が無いか確認したか。
|  | 整地 | 整地の範囲が指定されているか又すきとり、切土が必要か確認して算出したか。
|  | 根切り | 根切り基準線から算出したか。
場外搬出までに小運搬、再積込みは必要か確認したか。
|  | 床付け | 基礎、基礎梁下、耐圧盤下等の地業面積で算出したか。（機械施工を対象とする）
盛土部分は除いて算出したか。
|  | 埋戻し | 埋戻しの数量=根切りの数量-(現状ＧＬ以下の基礎又は地下構築物（ﾋﾟｯﾄ含む）の体積+砂利地業の体積＋捨てｺﾝｸﾘｰﾄの体積)を確認したか。
|  | 盛土 | 設計ＧＬが根切り基準線より高い場合、盛土を算出したか。
|  | 仮置き土 | 根切り周辺部に仮置きできるか確認し、できない場合は運搬距離毎に区分して算出したか。
|  | 建設発生土 | 建設発生土の数量=根切りの数量+すきとりの数量-(埋戻しの数量+盛土の数量)を確認したか。
運搬距離、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ種別毎に区分し算出したか。また、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格は適正か。
処分指定場所毎に区分して算出したか。
|  | 山留め | 参考図の指定により算出したか。
|  | 機械運搬 | 必要台数および回数を算出したか。
２－２ 地業
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
|  | 床下防湿層敷き | 基礎梁際の、のみ込みを確認し算出したか。
|  | 床下断熱材敷き | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
基礎梁際の、のみ込みを確認し算出したか。
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 継手について特記仕様書を確認したか。
杭間ざらいの算出をしたか。
発生土又は汚泥は、工法毎に区分して算出したか。
杭頭補強は種別毎に区分して算出したか。
|  | 場所打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 杭頭部の余盛りを加算し、算出したか。
コンクリートの所要数量算出のための割増し率を確認して算出したか。
鉄筋の所要数量算出のための割増率を確認して算出したか。 （数量基準では、３％増を標準とする）
鋼材の所要数量算出のための割増率を確認して算出したか。
３ 躯体
３－１鉄筋
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 【躯体】【外部仕上】【内部仕上】に区分して算出したか。
規格、形状、寸法等毎に区分して設計数量で算出したか。
|  | 鉄筋 | 所要数量を求めるときに、割増率を確認して算出したか。
フックの必要な部位を確認して算出したか。
床版～梁取合いの受け筋を算出したか。
開口部及びｺﾝｸﾘｰﾄ貫通箇所等の補強筋を算出したか。
スパイラル筋は、設計数量で算出したか。
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | 継手 | 継手方法は、仕様書通りか。
ガス圧接は径別に箇所数を算出したか。
|  | ｽﾘｰﾌﾞ | 工事区分(建築、設備)を確認して算出したか。
３－２ コンクリート
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 【躯体】【外部仕上】 【内部仕上】に区分して算出したか。
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 集計表は、①部位別、②階別、③部材別、④打設別を作成したか。
コンクリート種別毎に、設計強度、スランプなどにより区分して算出したか。
鉄骨によるｺﾝｸﾘｰﾄの欠除を行い、算出したか。
壁･柱･梁で外部に面する打放しｺﾝｸﾘｰﾄ部分の増打ち及び意匠上の増打ちの見落としはないか。
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄの見落しはないか。
下がり壁の見落としはないか。
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁の立上がり、立下がりの見落しはないか。
|  | 打設手間 | 打設の実状に応じた打設区分で、計画しているか。
建物内及び屋上の設備基礎等で後打ちが想定される場合は小型構造物として算出したか。
|  | 構造体強度補正 | 打設時期を考慮して、コンクリート数量を集計しているか。
|  | 専用仮設 | 配管型ポンプ車の場合、コンクリート足場を算出したか。
|  | 養生 | 寒冷期（外気温３℃未満）にやむを得ずコンクリート打設を行う場合、シート養生、足場損料等を算出したか。
３－３ 型枠
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 【躯体】【外部仕上】【内部仕上】に区分して算出したか。
|  | 型枠 | 普通型枠、打放し型枠等を材料、工法、コンクリート打設面等に区分し算出したか。
普通型枠と打放し型枠を重複して算出していないか。
勾配屋根の場合、上部型枠は必要か確認して算出したか。
建物内及び屋上の設備基礎等で後打ちが想定される場合は区分として算出したか。
|  | 打放し面補修 | 打放し面毎に算出したか。
|  | コーン | 使用部位を図面等にて確認し、算出したか。
|  | 型枠目地棒 | 打継目地、化粧目地、ひび割れ誘発目地、大面木の形状ごとに算出したか。
３－４ 鉄骨
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 【主体鉄骨】【付帯鉄骨】に区分して算出したか。
【工場製作】【現場建方】に区分して算出したか。
規格、形状、寸法等毎に区分し、設計数量で算出したか。
|  | 鋼材 | 所要数量を求めるときに、割増率を確認して算出したか。
|  | 工場加工組立 | 鉄骨工場加工組立と軽量鉄骨加工･取付を区分して算出したか。
|  | 高力ﾎﾞﾙﾄ | 形状から締め付け長さが適正か確認して算出したか
|  | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | 現場施工及び工場施工毎に区分して算出したか。
|  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | コンクリート流れ止めが必要か確認して算出したか。
|  | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ | ブレース材重量及びターンバックルなどの内寸法で算出したか。（羽子板は含まない）
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鋼材の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | PC板取付用 1次ﾌｧｽﾅｰ | PC工事と鉄骨工事の区分を確認して算出したか。
|  | 耐火塗料 | 部位別、部材別に算出したか。
|  | 鉄骨工場塗装 | 一般･ラチス･軽量毎に算出したか。
工場塗装と現場塗装を明確に区分して算出したか。
|  | ｽﾘｰﾌﾞ | 工事区分（建築、設備）を確認して算出したか
|  | 主体鉄骨建方 | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)で算出したか。
|  | 建方機械器具 | 揚重機選定及び規格を確認して算出したか。
|  | 超音波探傷試験 | 検査水準･AOQLにより、算出したか。
|  | 溶接長さ | 仕様書、標準図により溶接種別毎に、算出しているか。
|  | 鉄骨足場 | 鉄骨部延床面積で算出したか。
|  | 災害防止養生 | 各階毎に安全ﾈｯﾄ水平張りを算出したか。 (平家建の場合は不要。)
鉄骨軸組部分の建方掛け面積で算出したか。（柱外面で囲まれた範囲も含む）
４ 仕上
４ー１ 外部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか。
材種別に材質･形状･寸法･工法・施工場所等に区分して算出したか。
|  | ALCﾊﾟﾈﾙ、 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | ﾊﾟﾈﾙ間の目地材の施工区分を確認し、見積りに含まれ無い場合は算出したか。
他部材との取り合い部の目地材は算出したか。
表面仕上げの確認をし（工場ｏｒ現場）、表面材による拾い分けをしたか。
2次ﾌｧｽﾅｰの見落しはないか。
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 防水の種類、種別毎に区別して算出したか。
防水層の保護（押えコンクリート等）は必要か確認し、必要な場合は算出したか。
|  | 合成高分子ｼｰﾄ防水 | 防水の種類、種別毎に区別して算出したか。
|  | 塗膜防水 | 防水の種類、種別毎に区別して算出したか。
|  | 入り隅処理（防水） | 必要の有無を確認して必要な場合は算出したか。
|  | シーリング | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種別、材種、目地寸法を確認したか。
二重シール部分の見落としはないか。
|  | 成形緩衝材 | 必要の有無を確認して必要な場合は算出したか。
|  | 脱気装置 | 必要の有無を確認して材種･箇所数に算出したか。
|  | ルーフドレン | サイズ、材種毎に区分して算出したか。
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用、断熱防水用、塗膜・ﾓﾙﾀﾙ防水用に区分して算出したか。
縦引き、横引き、中継用に区分して算出したか。
|  | とい | 材質、形状、寸法毎に区分して算出したか。
|  | 鋼管とい保温 | といの形状毎に、一般の屋内露出部、天井内等、厨房・浴室内等区分したか。
|  | 鋼管とい塗装 | といの形状、材質毎に算出したか。
|  | 鋼管とい掃除口 | といの形状毎に区分して算出したか。
床上、床下に区分して算出したか。
|  | 軽量鉄骨天井下地 | 野縁、野縁受け等の間隔について設計図書を確認の上、算出したか。
|  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木・水切り金物 | 寸法、形状及び表面仕上げ毎に算出したか。
|  | コーナー加算 | 寸法、形状及び表面仕上げ毎に算出したか。
|  | 石 | 引き金物、取付金物の見落としはないか。
|  | タイル | 役物類がある場合、外壁タイルの平面積から役物の面積を控除し算出したか。
密着張り、改良積上張り、小口ﾀｲﾙ張り、マスク張り等毎に区分して算出したか。
コンクリート素地面処理の工法を確認したか。
|  | 壁大判ﾀｲﾙ張り | 引き金物、取付金物の見落としはないか。
|  | 各種吹付け | 吹付け材は材質、仕上げの形状毎に算出したか。
４－２ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか（用意された単価ごとに区分）。
材種別に材料・形状・寸法・工法・施工場所等に区分して算出したか。
床
|  | 共通 | 床仕上げの合計が延床面積を超えていないか確認したか。
左官
|  | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ、OAﾌﾛｱの場合は仕上げの有無及び仕様を確認して算出したか。
表面仕上げ毎に区分して算出したか。
|  | 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 張り物、敷物、防水下地、ﾀｲﾙ張りの工法毎に算出したか。
壁
|  | 共通 | 下地張りの有無の確認及び工法の確認をしたか。
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み | 種別の確認はしたか。
塗り下、片面化粧、両面化粧毎に算出したか。
|  | まぐさｺﾝｸﾘｰﾄ | 断面毎の箇所数で算出したか。
|  | ALCパネル | 屋根、外壁、床、間仕切壁など厚さ毎に算出したか。
ﾊﾟﾈﾙ間の目地材は見積りに含む場合は算出不要とし、他部材との目地材は計上したか。
表面仕上げの確認はしたか。（工場ｏｒ現場）
|  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ版 | 外壁、間仕切壁など厚さ毎に算出したか。
ﾊﾟﾈﾙ間の目地材は見積りに含む場合は算出不要とし、他部材との目地材は計上したか。
表面仕上げの確認はしたか。（工場ｏｒ現場）
タイル
|  | 内装ﾀｲﾙ張り | 役物類がある場合、ﾀｲﾙ平面積から役物の面積を控除したか。
|  | 壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ | タイルのサイズにより工法を確認して算出したか。
|  | 壁ﾀｲﾙ接着剤張り | 施工場所により有機質接着剤について、ﾀｲﾌﾟⅠ・Ⅱに区分して算出したか。
金属
|  | 軽量鉄骨壁下地 | 捨張りの有無を確認して間柱の間隔毎に算出したか。
梁、スラブ下あるいは天井面まで設置するか確認して算出したか。
下がり壁の見落としはないか。
軽量鉄骨壁下地共（耐火間仕切り壁等）の部位による、重複計上はないか。
|  | 壁見切縁 | 見落としはないか。
左官
|  | 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 各種ﾀｲﾙ張り工法別に算出したか。
|  | ﾓﾙﾀﾙ塗り | 刷毛引、金ゴテ仕上げを部位毎に区分して算出したか。
|  | 各種吹付け | 材質、表面形状毎に算出したか。
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類毎に下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄面、亜鉛メッキ面毎に算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面、仕様の種別毎に算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄面において、下地処理等の確認をしたか。
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別及び厚さ等を確認して算出したか。
|  | 遮音壁 | 遮音シール材の仕様を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類・施工箇所を確認して算出したか。
４－２ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
天井
|  | 共通 | 天井仕上げの合計が延床面積を超えていないか確認したか。
下地張りの有無の確認及び仕様の確認をしたか。
金属
|  | 軽量鉄骨天井下地 | 捨張りの有無を確認して、野縁の間隔毎に算出したか。
振れ留め加算の有無を確認して算出したか。
天井のふところ高さを考慮して算出したか。
ホール等の大空間の場合、耐震性を考慮した補強が必要か確認し算出したか。
|  | 天井廻縁 | 材種毎に算出したか。
|  | 下がり壁見切縁 | 材種毎に算出したか。
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類毎に下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄面、亜鉛メッキ面毎に算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面、仕様の種別毎に算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄面において、下地処理等の確認をしたか。
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別及び厚さ等を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類・施工箇所を確認して算出したか。
その他
木工
|  | 構造材・小割材 | 断面部材が、ひき立て寸法または仕上がり寸法で示しているか確認したか。
材工分離の場合、材料は所要数量で算出したか。
|  | 造作材 | 断面部材が、ひき立て寸法または仕上がり寸法で示しているか確認したか。
材工分離の場合、材料は所要数量で算出したか。
|  | 銘木(板材、縁甲板) | 本数、枚数又は面積で算出したか。
金属
|  | あと施工ｱﾝｶ- | 金属系、接着系を区分して算出したか。
径別、施工部位別に区分して算出したか。
|  | 手摺り | 斜部手すりは、水平投影長さではなく手すり長さで算出したか。
５ 建具
５－１ 木製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具キープランと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
建具面の仕上げ・塗装の有無を確認し算出したか。
|  | ふすま | 上張りによる区別をしたか。
５－２ 金属製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具キープランと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
種別（耐風圧・気密・水密性）、枠見込み、表面処理などの性能・仕様を確認したか。
主仕上げの材質、形状等により区分して算出したか。
同じ符号であっても枠・金物等の違いがある場合は、子番号等を追加して区分けをしたか。
焼き付け塗装の場合は、塗装計測対象外としたか（建具の見積に含めるため）。
|  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 網戸の設置が必要か確認し算出したか。
建具と水切間のｼｰﾘﾝｸﾞを建具見積りに含む場合は、計上対象外としたか。
内部建具がある場合、外部建具と区分して算出したか。
|  | 自閉式上吊り引戸装置 | 装置付建具は、その他建具と区分して算出したか。
|  | 自動ﾄﾞｱ開閉装置 | 数量計上の見落としはないか。
|  | 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具内法寸法によって計測、算出したか。
断面（目地幅）寸法毎に区分し、算出されているか。
ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類を、被着体の組み合わせにより確認し算出したか。
|  | 枠廻りﾓﾙﾀﾙ充填 | 建具内法寸法によって計測、算出したか。
下枠・靴摺り・目地棒が無い場合、計測範囲を確認し、算出したか。
外部、内部に区分して算出したか。
５－３ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 平面図と建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種別・構造用ｶﾞｽｹｯﾄの適用の確認をして算出したか。
取り合う笠木・幕板・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ等の工事範囲を確認して算出したか。
|  | ＰＣｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 材種別に材質･形状･寸法･工法などにより区分して算出したか。
ﾊﾟﾈﾙ間の目地材は計測対象外（見積に含める）とし、他部材との目地材は算出したか。
表面（裏面共）仕上げ及び建具の取り付けは計測対象となるか確認して算出したか。
2次ﾌｧｽﾅｰの見落しはないか。
５－４ ｶﾞﾗｽ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種、形状、規格寸法、厚さ、留め材毎に算出したか。
特殊寸法、特殊形状は寸法毎に単位を枚として算出したか。
小口処理等の特殊加工を必要とする箇所が有るか確認して算出したか。
|  | 熱線反射ｶﾞﾗｽ | 熱線反射ｶﾞﾗｽの映像調整は必要か確認して算出したか。
注）強化・複層・合わせｶﾞﾗｽは、特寸 2.0m2以下、4.0m2以下、6.0m2以下毎に算出する。
注）その他板ｶﾞﾗｽは、特寸 2.18m2以下、4.45m2以下、6.81m2以下毎に算出する。
６ 仕上ユニット
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 棚、台、流し、浴そう、鏡 | 材種、規格、形状寸法毎に箇所数を算出したか。
|  | ｽｸﾘｰﾝ、隔壁、ｶｳﾝﾀｰ | 材種、規格毎に算出したか。
|  | 表示板、換気孔、ﾙｰﾊﾞｰ、床下点検口、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 材種、規格、寸法毎に箇所数を算出したか。
|  | 移動間仕切,可動間仕切 | 材種、規格毎に面積又は箇所数を算出したか。
|  | ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 材種、規格、形状寸法による箇所数を数量としたか。
|  | 造り付け家具 | 設置する面の仕上を控除したか。
|  | 屋上緑化 | 仕様等を図面等にて確認したか。
設備工事との区分けについて、確認し対象となる数量を算出したか。
搬入方法を図面等で確認し、適切に計上したか。
養生、整理清掃後片付けの有無を確認し、必要な場合は算出したか。
屋上緑化システムの場合、樹木、植え込み手間、支柱等は、「７ 外構 植栽」に準じて算出したか。
７ 外構
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 敷地境界が明確になっているか確認したか。
敷地内と敷地外を区分して算出したか。
共通仮設は計画図を基に算出したか。
土工算出において、異工種（舗装と縁石、舗装と桝等）の重複を控除したか。
舗装
|  | 共通 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか
材種別に材質･構成・形状･寸法･工法・施工規模・表面仕上げ・施工場所等に区分して算出したか。
|  | 仮設 | 仮設を適切に算出したか。
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | コンクリートの規格、溶接金網、目地の有無を確認したか。
|  | 舗装機械運搬 | 舗装機械の編成が適正か。
屋外排水設備
|  | 共通 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか（用意された単価ごとに区分）
建設発生土を適切に算出したか。
|  | 排水管 | 種類・呼び径・管底深さ毎に算出したか。
|  | 桝 | 用途、管底毎に算出したか。
マンホールの材質、用途、適用荷重を確認したか。
グレーチング蓋の材質、用途、適用荷重、メンバーピッチを確認したか。
|  | 既製Ｕ型側溝 | ブロック形状、構成毎に算出したか。
グレーチング蓋の材質、用途、適用荷重、メンバーピッチを確認したか。
|  | 現場打ちＵ型側溝 | コンクリートの規格、構成毎に算出したか。
グレーチング蓋の材質、用途、適用荷重、メンバーピッチを確認したか。
|  | 自由勾配側溝 | ブロック形状、構成毎に算出したか。
勾配調整コンクリートを算出したか。
|  | Ｌ型・Ｖ型側溝 | ブロック形状、構成毎に算出したか。
|  | その他 | 既存桝の接続補修を算出したか。
７ 外構
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
植栽
|  | 共通 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか（用意された単価ごとに区分）。
新植・移植・伐採抜根毎に算出したか。
|  | 植栽基盤整備 | 土壌改良材の使用の有無・材料・規格・使用量毎に算出したか。
有効土層厚さ毎に算出したか。
|  | 樹木 | 樹種・サイズ（樹高・幹径・葉張り等）毎に算出したか。
|  | 植え込み手間 | サイズ毎に算出したか。
|  | 幹巻き | サイズ毎に算出したか。
|  | 支柱 | 支柱形式・材種毎に算出したか。
|  | 肥料等 | 材種・成分配合比毎に算出したか。
配合量は適正か。
|  | 客土 | 材種毎に算出したか。
|  | 盛土 | 客土と区分して算出したか。
用土の種類を確認したか。
|  | 付合物 | 説明標・説明板等の付合物を算出したか。
|  | 芝張り | 種類・工種毎に算出したか。
|  | 地被類 | ㎡当たりのポット個数を確認したか。
種類・サイズ毎に確認したか。
|  | 移植 | 移植場所を確認したか。
仮移植の有無を確認したか。
|  | 掘取り | 樹種・サイズ毎に算出したか。
根巻きの有無を確認したか。
|  | 根巻き | サイズ毎に算出したか。
|  | 機械運搬 | 必要に応じて算出したか。
|  | 伐採抜根 | 伐採・抜根・伐採抜根を区分して算出したか。
発生材の運搬距離・受け入れ場所は図面等に対応しているか。
８ 発生材処理
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 発生材運搬 | 発生材の種別毎に区分して算出したか。
運搬距離、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ種別毎に区分して算出したか。
敷地状況及び発生量等を勘案して、算出したか。
|  | 発生材処分 | 発生材の種別毎に区分して出したか。

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（新営）
積算数量調書チェックリスト
（新営工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（新営）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 基準類 |  | 適用となる基準類とその適用年度について確認したか。 ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
２．内訳書の記載内容
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 種目別内訳書 |  | 直接工事費の種目を設計図書の表示に従い各工事種目毎に区分したか。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載したか。
|  | 科目別内訳書 |  | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載したか。
|  | 中科目別内訳書 |  | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載したか。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略したか。
|  | 細目別内訳書 |  | 各科目あるいは中科目に属する細目毎に数量を記載したか。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で記載したか。
摘要欄は、材種、材質、形状、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載したか。
３．特記仕様書との照合
|  | チェック項目 |  | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 工事名称 |  | 工事名称を確認したか。
|  | 工事場所 |  | 工事場所を確認したか。
|  | 単価使用区分 |  | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
|  | 工事種目 |  | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目毎に数量の拾い分けをしたか。
|  | 指定部分 |  | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
|  | 予算区分 |  | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
|  | 関連工事 |  | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
|  | 発注範囲 |  | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．新営工事
１ 仮設
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
指定仮設の設置期間は図示のとおりか。
計上された項目が、一般、小規模、複雑に区分されているか。
直接仮設と共通仮設の区分分けは適正か。
分割発注の場合、仮設の区分は適正か。
|  | 外部足場 |  | 各部位毎の足場の存置日数は適正か。
|  | 内部足場 |  | 階高によって足場種別が区分されているか。
各部位毎の足場の存置日数は適正か。
|  | 仮設材運搬 |  | 安全手摺、養生シート等計上漏れはないか。
計上した仮設材と仮設材運搬の数量は整合しているか。
２ 土工・地業
２－１ 土工
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
根切り、埋め戻し土、建設発生土等の数量は収支が整合しているか。
|  | 根切り |  | 人力・機械施工の選択は適切か。
|  | 埋戻し |  | 埋戻し土の種別は図示のとおりか確認したか。
Ａ種及びＤ種の場合、締め固めによる材料の変化率、割増率を考慮したか。
Ｃ種の場合、運搬費、積み込み費は工事範囲か確認したか。
|  | 盛土 |  | 盛土用土の種別は図示のとおりか確認したか。
Ａ種及びＤ種の場合、締め固めによる材料の変化率、割増率を考慮したか。
Ｃ種の場合、運搬費、積み込み費は工事範囲か確認したか。
|  | 山留め |  | 鋼材費用を、賃料あるいは全損を確認のうえで計上したか。
|  | 土工機械運搬 |  | 機械種別や台数は、施工規模、施工方法や施工時期を考慮し、適切に計上されているか。
２－２ 地業
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【地業】【既製コンクリート杭】【場所打ちコンクリート杭】に区分し、計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
工法、仕様は図示のとおりか。
|  | 砂利地業 |  | 厚さが300mmを超えている場合は300mm毎に締め固めをみているか。
３ 躯体
３－１ 鉄筋
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【躯体】【外部仕上】【内部仕上】に区分し、計上されているか
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 鉄筋（資材） |  | 所要数量で計上されているか。
スパイラル筋は、設計数量で計上されているか。
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、ｽｸﾗｯﾌﾟを70%として算出したか。
|  | 鉄筋加工組立 |  | 設計数量で計上されているか。
現場加工か工場加工か確認して計上されているか。
鉄骨造等で土間のみＲＣ造の場合、Ｓ造スラブとして計上されているか。
建物内及び屋上の設備基礎等は、小型構造物として計上されているか。
|  | 鉄筋運搬 |  | 少量の場合の運搬費を検討したか。
３－２ コンクリート
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【躯体】【外部仕上】【内部仕上】に区分し、計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 無筋コンクリートの強度を確認したか。
|  | 打設手間 |  | 打設部位毎、打設回数毎に計上されているか。
|  | 養生 |  | 寒冷期（外気温３℃未満）にやむを得ずコンクリート打設を行う場合、養生を計上したか。
|  | 構造体強度補正 |  | 工程を考慮した構造体強度補正が計上されているか。
|  | 打設基本料金 |  | 必要に応じて、基本料金が計上されているか。
３－３ 型枠
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【躯体】【外部仕上】【内部仕上】に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 型枠 |  | 普通型枠、打放し型枠等を材料、工法、コンクリート打設面等に区分し計上されているか。
|  | 打放し面補修 |  | 打放し補修面積と対応する打放し型枠面積が一致するか。
|  | コーン処理 |  | コーンを使用する場合に、計上しているか。
|  | 型枠運搬 |  | 型枠運搬数量=普通型枠数量+打放し型枠数量としたか。
型枠単価に運搬費が含まれている型枠と区分し計上されているか。
少量の場合の運搬費を検討したか。
３－４ 鉄骨
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【主体鉄骨】【付帯鉄骨】に区分して計上されているか。
【工場製作】【現場建方】に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか
|  | 鋼材 |  | 所要数量で計上されているか。
|  | 工場加工組立 |  | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)を計上されているか。
鉄骨工場加工組立と軽量鉄骨加工･取付を区分して計上されているか。
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 鉄骨の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、ｽｸﾗｯﾌﾟを70%として算出したか。
|  | 主体鉄骨建方 |  | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)を計上されているか。
|  | 1次ﾌｧｽﾅｰ |  | 工事区分により、適切に算出しているか。
|  | 建方機械器具 |  | 揚重機選定及び規格の確認をしたか。
日数は適正か。
共通仮設費の積上げとして計上しているか。
４ 仕上
４－１ 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分し計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | ＣＢ積み |  | 塗り下、片面化粧、両面化粧毎に区分して計上されているか。
|  | ＣＢ化粧積み加算 |  | 塗り下、片面化粧、両面化粧毎に区分して計上されているか
|  | まぐさｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 断面毎に箇所数に区分して計上されているか。
４－２ 防水
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 |  | 平部、立上り部の仕様は適正か。
|  | シーリング |  | 種別、ｻｲｽﾞは適正か。
他の工種で計上されている場合に重複はないか。（金属の笠木に含まれている場合等）
４－３ 石
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
４－４ タイル
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
多湿部、一般部の接着剤タイプは適正か。
工法、施工部位に対する張り手間は適正か。
４－５ 木工
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
樹種、代用樹種の選定は適正か。
４－６ 屋根及びとい
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
４－７ 金属
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 軽鉄天井下地 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ寸法と軽量天井下地のﾋﾟｯﾁは適正か。
|  | 塗装 |  | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は、見積に含んでいるか。
|  | 便所手すり |  | 取付手間の見落としはないか。
４－８ 左官
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分し計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 壁ﾓﾙﾀﾙ |  | 厚さによる塗り回数補正は適正か。
|  | 壁下地ﾓﾙﾀﾙ |  | 厚さによる塗り回数補正は適正か。
４－９ 塗装
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
建具面の数量の計上漏れはないか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 素地ごしらえ |  | 金属及び鋼製建具等で工場製作品は、素地ごしらえを含んでいるか確認したか。
４－１０ 内外装
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 壁紙 |  | 5cm以上の柄の場合には、柄の大きさに伴った材料数量の割増を考慮したか。
５ 建具
５－１ 建具（金属製建具、木製建具、自動開閉装置、ガラス）
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
|  | 塗装 |  | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は、見積に含んでいるか。
５－２ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
６ 仕上げﾕﾆｯﾄ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 【外部】【内部】に区分して計上されているか。
材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
７ 外構
７－１ 舗装
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか
|  | 舗装 |  | 表層、基層の仕様は図示のとおりか。
機械施工・人力施工の区分けは適正か。
|  | 舗装機械運搬 |  | 施工条件にあった舗装機械になっているか。
７－２ 屋外排水設備
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別に材質･形状･寸法･工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
７－３ 植栽
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 材種別かつ、規格・寸法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか
|  | 客土 |  | 締め固めを計上していないか。
|  | 盛土 |  | 締め固めを計上していないか。
８ 発生材処理
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
[5 empty] | 数 | ▼
|  | 共通事項 |  | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
仕様が図示のとおりか。
単位に間違いはないか。（ｔ、m3、台）

## 数量ﾁｪｯｸｼｰﾄ表紙（新営）
数量チェックシート
（新営工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 建築工事躯体集計表
| 数量チェックシート（建築工事躯体集計表） | [22 empty] | センター 確認欄 | 指摘事項
施設名 | [15 empty] | 工事地区 |  | 階 数 |  |  | 平 均 階 高
[18 empty] | 地下 | 地上 | ＰＨ | 地下 | 地上 | ＰＨ
建築面積 |  | 延床面積 |  | 床面積(m2) |  |  | スパン数(カ所) |  | 平均スパン(m) |  | 本体鉄骨総量 | 鉄骨対象延面積 | 鉄骨単位重量 | 溶接延長 | ｔあたり溶接長 | 基礎根入深さ(m) |  |  | 杭 種 別
(m2) |  | (m2) |  | 地下 | 地上 | ＰＨ | Ｘ＝ | Ｙ＝ | Ｘ＝ | Ｙ＝ | ｔ | ㎡ | t/㎡ | ｍ | t/ｍ
[16 empty] | ＧＬ＝ |  |  | 有 |  |  |  | 無
鉄 筋 | [5 empty] | 型 枠
計 |  |  | (t) | kg/延m2 | kg/ｺm3 |  | 型枠(一般) | 型枠(ｺｰﾝ付) | 打放(A種) | 打放(B種) | 打放(C種)ｺｰﾝ | 打放(C種) |  |  |  | 計 |  | (m2) |  | 型m2/延m2 |  | 型m2/ｺm3
基礎部 | [5 empty] | 平面 | [9 empty] | 基礎部
軸部 | [5 empty] | 曲面 | [9 empty] | 軸部
|  | 材種等 | コンクリート |  | 型 枠 |  | 鉄 筋 | [9 empty] | 圧 接（ ｶ所 ）
部材 |  |  | m3 | 注)(７) ｺm3/m2 | m2 | 型m2/ｺm3 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 |  | 計(t) | kg/ｺm3 | D19 | D22 | D25 | D29
基 礎
床版（土間.最下階床版）
耐圧版
地中梁
下部柱(小梁共）
雑(壁）
計
B1F
1F
| 上部柱 | 2F
3F
4F
PH
小計
B1F
1F
| 大梁 | 2F
3F
4F
PH
小計
B1F
1F
| 小梁 | 2F
3F
4F
PH
小計
B1F
1F
| 床版 | 2F
3F
4F
PH
小計
B1F
1F
| 壁 | 2F
| （下り壁 | 3F
| 腰壁含む） | 4F
PH
小計
B1F
1F
| 階段 | 2F
3F
4F
PH
小計
B1F
1F
| 雑 | 2F
3F
4F
PH
小計
計
合 計
（鉄筋のロス率４％）
注) | (１)「基礎部」の「雑」には、各部材に含まれない増し打ち、ピット等を記載する。
(２)「地中梁」には、地中小梁を含める。
(３)「下部柱」は、コンクリート、型枠、鉄筋を記載するが、継手は上部階の柱で処理する。
(４)「軸部」の雑には、各部材に含まれない仕上の増し打ち、パラペット、水切、庇、工作物等含めて記載する。
(５)鉄筋の数量は、t数を記載する。ただし合計部分には、上段はネットt数、下段には、ロス含t数を記載する。
(６)上記の鉄筋kg/m2は、設計数量とする。
(７)基礎部は「ｺm3/建m2」、軸部は「ｺm3/延m2」とする。

## ﾁｪｯｸ項目
数量チェックシート（積算数量調書チェック項目）
１ 直接仮設
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
やり方 | ・建築面積により確認を行う。 ・建築面積に含まれないﾄﾞﾗｲｴﾘｱ・ﾋﾟｯﾄ等の確認を行う。
墨出し 養生 整理清掃後片付け | ・延床面積により確認を行う。 ・延床面積に含まれないﾄﾞﾗｲｴﾘｱ､ﾋﾟｯﾄ､ﾊﾞﾙｺﾆｰ等の確認を行う。
地足場 | ・建築面積により確認を行う。
外部足場 | ・建物高さ、周長により概略面積を算出し確認を行う。
同登り桟橋 | ・建物高さ、箇所による概略長さを算出し確認を行う。
同安全手すり | ・外部足場周長により確認を行う。
内部躯体足場 | ・内部躯体足場（鉄筋・型枠足場、躯体支保工）の総面積を 延床面積により確認する。
内部仕上足場 | ・内部仕上足場（脚立足場、簡易移動式足場、仕上支保工、 階段、ｼｬﾌﾄ等）の総面積を延床面積により確認を行う。
外部足場養生 シート張り等 | ・外部足場面積により概略面積を算出し確認を行う。
外部足場小幅ネット | ・足場周長、階数により概略長さを算出し確認を行う。
２ 土 工
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
土工数量の収支 | ・根切り、埋戻し、建設発生土処分の整合を確認する。
根切り | ・つぼ・布掘：建築面積当たりの数値により確認を行う。 ・総掘 ：根切り深さ、建築面積により概略数量を算出し 確認を行う。
埋戻し | ・埋戻し種別により数量の確認を行う。
建設発生土処分 | ・地中内ｺﾝｸﾘｰﾄ等による概略数量により確認を行う。 ・地下部分の概略体積を算出し確認を行う。
山留め | ・建物周長、根切り深さによる概略数量を算出し確認を行う。
排水 | ・釜場の想定箇所の確認を行う。
３ 地 業
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
砂利地業 | ・建築面積等により概略数量を算出し確認を行う。
捨コンクリート | ・建築面積等により概略数量を算出し確認を行う。
既製くい | ・設計図書により本数を確認する。
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄくい | ・数量算出書により概略数量を確認する。
４ 躯 体
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
（１）コンクリート
鉄筋コンクリート | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ総量（建物用途）を延床面積当たりの数値により確認を 行う。 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ総量の部位別（基礎部・軸部）数量を延床面積当たりの 数値により確認を行う。
防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ | ・屋根防水面積により概略数量を算出し確認を行う。
コンクリート足場 | ・延床面積により確認を行う。
（２）型 枠
型枠 | ・型枠総量を延床面積当たりの数値により確認を行う。
・型枠総量（建物用途）を鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄｍ３当たりの数値により 確認を行う。
・型枠総量と型枠種別ごとの収支の確認を行う。
型枠運搬 | ・型枠総量との確認を行う。（Fﾃﾞｯｷ、ﾎﾞｲﾄﾞ等を除く）
（３）鉄 筋
鉄筋 | ・鉄筋総量を延床面積当たりの数値により確認を行う。
・鉄筋総量（建物用途）を鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄｍ３当たりの数値により 確認を行う。
ガス圧接 | ・箇所数を鉄筋ｔ当たりの数値により確認を行う。
（４）鉄 骨
鉄骨 | ・鉄骨総量を鉄骨造対象延床面積当たりの数値により確認を行う。
工場溶接長さ | ・工場溶接長さを鉄骨ｔ当たりの数値により確認を行う。
５ 外部仕上
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
（１）屋 根
防水層 | ・防水平部面積を建築面積により確認を行う。 ・防水立上り面積を建築面積、建物周長より確認を行う。
立上り保護 | ・建築面積、建物周長により確認を行う。
（２）外 壁
外壁仕上げ | ・建物高さ、周長により概略面積を算出し確認を行う。
・主仕上げと下地面積の整合を確認する。
（３）外部建具
建具 | ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製、鋼製、鋼製軽量、ｽﾃﾝﾚｽ製、ｼｬｯﾀｰ等の 建具箇所を設計図書により確認を行う。
ガラス | ・外壁仕上げ面積の開口率により確認を行う。
６ 内部仕上げ
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
（１）床仕上げ | ・床仕上げ総面積を延床面積により確認を行う。
・主仕上げと下地面積の整合を確認する。
（２）壁仕上げ | ・壁仕上げ総面積を延床面積により確認を行う。
・主仕上げと下地面積の整合を確認する。
・主仕上げと表面処理面積の整合を確認する。
（３）天井仕上げ | ・天井仕上げ総面積を延床面積により確認を行う。
・主仕上げと下地面積の整合を確認する。
・主仕上げと表面処理面積の整合を確認する。
（４）内部開口部 | ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製、鋼製、鋼製軽量、ｽﾃﾝﾚｽ製、ｼｬｯﾀｰ等の 建具箇所を設計図書により確認を行う。
・鋼製、鋼製軽量、ｼｬｯﾀｰ等の塗装面積を塗装係数により 確認を行う。
７ 金属・仕上げユニット
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
共通事項 | ・通常、建物に取付く金物、仕上げユニットの代表的なもの 及び数量の多いもの、高価なものを抽出して設計図書又は 概略算出により確認を行う。
（１）外部金属
１）屋根廻り | ・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、縦どい等
２）外壁廻り | ・ﾀﾗｯﾌﾟ、懸垂幕受け金物等
（２）内部金属
１）床廻り | ・ﾏﾝﾎｰﾙ、点検口、階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ等
２）壁廻り | ・階段手すり、WC手すり、ﾀﾗｯﾌﾟ、ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ等
３）天井廻り | ・点検口、天井見切り縁等
（３）外部仕上ﾕﾆｯﾄ | ・煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞ材、靴ふきﾏｯﾄ等
（４）内部仕上ﾕﾆｯﾄ
１）共通 | ・案内板、ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、 書架、作付け家具、既製間仕切、可動間仕切等
２）水廻り | ・流し台、ｺﾝﾛ台、吊り戸棚、水切り棚、流し上部見切り、 ﾌｰﾄﾞ等
３）ﾄｲﾚ廻り | ・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、洗面台、鏡、甲板等
８ 改修工事
チェック項目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 | センター確認欄 | 指摘事項
共通事項 | ・仕上げ改修では、撤去及び改修面積の数量がほぼ同一となるのが 一般的であるため整合について確認を行う。
１ 直接仮設 | ・墨出し、養生、整理清掃後片付けの面積は、床又は天井改修面積 との比較により確認を行う。 ・外部足場面積は、外壁改修面の建物高さ、周長により概略面積を 算出し確認を行う。 ・内部足場面積は、天井改修面積との比較により確認を行う。
２ 屋根改修 | ・全面改修の場合、建築面積との比較により確認を行う。
３ 外壁改修 | ・全面改修の場合、延床面積との比較により確認を行う。 ・隠蔽部分の改修項目については、数量明示による。
４ 建具改修 | ・図面により箇所数の確認を行う。
５ 内装改修 | ・改修する室、部位が個々に違うため主に仕上げ部位ごとの 主仕上げ、表面処理、下地面積の整合を確認する。 また、直接仮設との面積の整合を確認する。

## 仮設ﾁｪｯｸｼｰﾄ
工種別チェックシート
１．直接仮設
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
やり方 | 建築面積 | m2 |  | ≧ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 上記以外の地下部 水平面積 | m2
| ドライエリア | m2
| ピット（建物外） | m2
| その他（ ） | m2
計
墨出し 養生 整理清掃後片付け | 延床面積 | m2 |  | ≧ | 延床面積 | （ ） | OK NO
| ドライエリア | m2
| ピット（建物外） | m2
| バルコニー | m2
| その他（ ） | m2
計
地足場 | 建築面積 | m2 |  | ≧ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 上記以外の地下部 水平面積 | m2
計
外部足場 | 枠組本足場面積 単管本足場面積 | m2 |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ） × パラペットまでの高さ | （ ）×（ ） ＝ （ ）×（ ） ＝ （ ）×（ ） ＝ （ ）×（ ） ＝ 合計 （ ） | OK NO
| 単管本足場用 登り桟橋 | ｍ |  | ≒ | 箇所数は2箇所以上又は 各外壁面設置程度（４箇所） 箇所数×パラペットまでの高さ×２．０ | 箇所数＝（ 箇所） 登り桟橋長さ＝ 箇所 × ｍ × ２．０ ＝ | OK NO
| 安全手すり | ｍ |  | ≒ | 外部足場周長 | （ ） | OK NO
内部躯体足場 | 鉄筋・型枠脚立足場 | m2 |  | ＝ | 延床面積 | （ ） | OK NO
| 躯体支保工 | m2
計
内部仕上足場 | 脚立足場 | m2 |  | ≒ | 延床面積 | （ ） | OK NO
| 簡易移動式足場 | m2
| その他 | m2
計
災害防止 | 外部足場シート類 | m2 |  | ≒ | 外部足場面積 | （ ） | OK NO
| 外部足場小幅ネット | ｍ |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ）×（建物階数） | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
| 水平安全ネット類 | m2 |  | ≒ | 鉄骨造部分床面積 | （ ） | OK NO

## 土工ﾁｪｯｸｼｰﾄ
２．土 工
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
土工の収支 ・根切り （すき取りを含む） ・埋戻し ・建設発生土処分 | 根切り量 | m3 |  | ＝ | 埋戻し量＋建設発生土処分量 | （ ） ＋ （ ） ＝ | OK NO
| 埋戻し量 | m3 |  | ＝ | 根切り量－建設発生土処分量 | （ ） － （ ） ＝ | OK NO
| 建設発生土処分量 （埋戻しB種） | m3 |  | ＝ | 根切り量－埋戻し量 | （ ） － （ ） ＝ | OK NO
| 建設発生土処分量 （埋戻しA・C・D種） | m3 |  | ＝ | 根切り量 | （ ） | OK NO
すき取り | 範囲明示の場合 （敷地全体） | m3 |  | ≒ | すき取り厚さ＝平均現状GL－ 根切り基準GL 敷地面積×すき取り厚さ | （ ） － （ ） ＝ （ ） × （ ） ＝ | OK NO
| 範囲明示のない場合 （建物周囲２ｍ程度） | m3 |  | ≒ | 建築面積×すき取り厚さ× （１＋２．０×周長率※１) | （ ） × （ ） × （ ） ＝ | OK NO
根切り | つぼ・布掘り | m3 |  | ∈ | 建築面積×( １．２ ）～（ ２．０ ） | （ ） × （ １．２ ） ～ （ ２．０ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 法付き総掘り （深さ３～６ｍ程度） | m3 |  | ≒ | 地下建築面積×砂利地業までの深さ ×（１＋（1．２）×周長率※２) | （ ） × （ ） × （ ） × （ ） ＝ （ ） | OK NO
| 山留め付総掘り （山留め計画図無し） | m3 |  | ≒ | 地下建築面積×砂利地業までの深さ ×（１＋（1．０）×周長率※３) | （ ） × （ ） × （ ） × （ ） ＝ （ ） | OK NO
| 山留め付総掘り （山留め計画図有り） | m3 |  | ≒ | 地下建築面積×砂利地業までの深さ ×（１＋（ ａ ）×周長率※４) | （ ） × （ ） × （ ） × （ ） ＝ （ ） | OK NO
| 山留め付総掘り （ＳＭＷ工法） | m3 |  | ≒ | 地下建築面積×砂利地業までの深さ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
埋戻し | Ｂ種 （流用土） | m3 |  | ＝ | 根切り－建設発生土処分 | （ ） － （ ） ＝ | OK NO
| Ａ・C・D種 （購入土） | m3 |  | ∈ | 根切り－延床面積 × （ ０．２ ）～（ ０．５ ） | （ ） －（ ） × ０．２～０．５ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
建設発生土処分 | つぼ・布掘り | m3 |  | ≒ | （基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄ＋砂利地業＋ 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ）の体積 | （ ） ＋ （ ） ＋ （ ） ＝ | OK NO
| 法付き総掘り 山留め付総掘り | m3 |  | ≒ | 地下部建築面積×根切り基準線から 砂利地業までの深さ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
山留め | 横矢板 | m2 |  | ≒ | （地下部周長＋8m）×根切り深さ | （ ＋８ｍ ） × （ ） ＝ | OK NO
| シートパイル | m2 |  |  | （地下部周長＋8m）× （根切り深さ＋根入れ長さ） | （ ＋８ｍ ） × （ ） ＝ | OK NO
注） すき取り、根切りの総堀における周長率（※１～４）は、以下による。
すき取り （※１） ： （建物外周総長さ＋８ｍ）÷建築面積
法付き総掘り （※２） ： （地下部分外壁総長さ＋４。８ｍ）÷地下建築面積
山留め計画図がない場合 （※３） ： （地下部分外壁総長さ＋４ｍ）÷地下建築面積
山留め計画図がある場合 （※４） ： （地下部分外壁総長さ＋４×ａｍ）÷地下建築面積 （ただし、ａは山留め計画図による余幅（ｍ））

## 杭・地業ﾁｪｯｸｼｰﾄ
３．地 業
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
－１ 地 業
砂利地業 | 基礎・地中梁、土間下 | m3 |  | ≒ | 1階床面積 × 砂利地業厚さ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
捨コンクリート | 基礎・地中梁、 ピット等 | m3 |  | ∈ | 1階床面積 × 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ × （０．３）～（０．７） | （ ） × （ ） × （ ０．３ ） ～ （ ０．７ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 地下部ベタ基礎 | m3 |  | ≒ | 地下階床面積×捨ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
－２ くい地業
既製コンクリート杭 | 試験杭 | 本 |  | ＝ | 図面より杭径、長さ、本数の確認 | （ ） | OK NO
| 本杭 | 本 |  | ＝ | 図面より杭径、長さ、本数の確認 | （ ） | OK NO

## 躯体ﾁｪｯｸｼｰﾄ
４．躯 体
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
－１ コンクリート
躯体コンクリート | コンクリート総量 | m3 |  | ∈ | 延床面積 ×（ ０．８ ）～（ １．０ ） | （ ） × ０．８～１．０ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 基礎部 | m3 |  | ∈ | 延床面積 ×（ ０．２ ）～（ ０．５ ） | （ ） × ０．２～０．５ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 軸部（地上部） 土間部を含む | m3 |  | ∈ | 延床面積 ×（ ０．５ ）～（ ０．８ ） | （ ） × ０．５～０．８ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
仕上コンクリート | 防水押え（厚さ８０） | m3 |  | ≒ | 建築面積 ×（ ０．０８ ） | （ ） × （ ０．０８ ） ＝ | OK NO
コンクリート足場 | 必要な場合 | m2 |  | ＝ | 延床面積 | （ ） | OK NO
－２ 型 枠
型 枠 （ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ等を含む） | 型枠総量 | m2 |  | ∈ | 延床面積 ×（ ４．０ ）～（ ５．５ ) | （ ） × ４．０～５．５ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
|  |  |  | ∈ | ｺﾝｸﾘｰﾄ総量 ×（ ５．５ ）～（６．５ ） | （ ） × ５．５～６．５ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
| 普通型枠 | m2 |  | ＝ | 型枠総量－（打放し型枠＋その他） | （ ） ー （ ） ＝ | OK NO
| 打ち放し型枠（Ａ種） | m2 |  | ＝ | 外壁打放し仕上 | （ ） | OK NO
| 打ち放し型枠（Ｂ種） | m2 |  | ＝ | 外壁打放し仕上、防水立上り等面積 | （ ） ＋ （ ） ＝ | OK NO
| 打ち放し型枠（Ｃ種） | m2 |  | ＝ | 内壁打放し仕上、吹付け等仕上面積 | （ ） ＋ （ ） ＝ | OK NO
| （ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ等） | m2 |  |  |  |  | OK NO
計
型枠運搬 | 型枠総量 | m2 |  | ＝ | 型枠総量ー（ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ等を除く） | （ ） ー （ ） ＝ | OK NO
－３ 鉄 筋
鉄 筋 | 鉄筋総量（設計数量） | ｔ |  | ∈ | 延床面積 ×（ ０．１０ ）～（ ０．１４ ） | （ ） × ０．１０～０．１４ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
|  |  |  | ∈ | ｺﾝｸﾘｰﾄ総量×（ ０．１３ ）～（ ０．１６ ） | （ ） × ０．１３～０．１６ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
ガス圧接 | 鉄筋総量（設計数量） | 箇所 |  | ∈ | 鉄筋総量 ×（ ９ ）～（ １５ ） | （ ） × ９ ～ １５ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
－４ 鉄 骨
鉄 骨 | 鉄骨総量（設計数量） （中・高層Ｓ造） | ｔ |  | ∈ | 延床面積 ×（０．０８）～（０．１２ ） | （ ） × ０．０８～０．１２ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
| 鉄骨総量（設計数量） （高層ＳＲＣ） | ｔ |  | ∈ | ＳＲＣ床面積 ×（０．０７）～（０．１４ ） | （ ） × ０．０７～０．１４ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
工場溶接長 | 形鋼率※ ８０％程度 | ｍ/t |  | ∈ | 鉄骨総量（設計数量）×（６０）～（９０） | （ ） × ６０ ～ ９０ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 形鋼率※ ６０％程度 | ｍ/t |  | ∈ | 鉄骨総量（設計数量）×(７０）～(１２０） | （ ） × ７０ ～ １２０ ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
注） 形鋼率※ ＝ 形鋼総質量（ｔ） ／ 鋼材総質量（t）

## 外部仕上ﾁｪｯｸｼｰﾄ
５．外部仕上げ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
－１ 屋根仕上
屋根防水層 | 平部 | m2 |  | ≒ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 立上り部（Ｈ＝４００） | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率※×０．４ | （ ） × （ ） × ０．４ ＝ | OK NO
防水押えレンガ積み | 立上り部 | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率※×０．３２ | （ ） × （ ） × ０．３２ ＝ | OK NO
防水立上り保護 | 乾式工法 | ｍ |  | ≧ | 建築面積×周長率※ | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
－２ 外壁仕上
外壁仕上種別 （下記による） | 外壁総面積 開口部（ガラス）面積 を含む | m2 |  | ∈ | (1) 延床面積×（０．７）～（１．２） | （ ） × （ ０．７ ） ～ （ １．２ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
|  |  |  | ≒ | (2) 建物周長×ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄまでの高さ | （ ） × （ ） ＝ （ ） × （ ） ＝ （ ） × （ ） ＝ 計 | OK NO
外壁タイル張り仕上 | タイル張り（平物） | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| タイル張り（役物） | ｍ |  | ∈ | 平物タイル面積×（０．４）～（１．０） | （ ） × ０．４ ～ １．０ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
| 下地モルタル | m2 |  | ＝ | タイル張り面積（役物を含む） | （ ） ＋ （ ） | OK NO
外壁打放し吹付け 外壁打放し塗装仕上 | 吹付け、塗装面積 | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| 打放しＢ種型枠面積 | m2 |  | ＝ | 吹付け、塗装面積 |  | OK NO
その他仕上 | 外壁主仕上の総面積 | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
ガラス | ガラス総面積 | m2 |  | ∈ | 外部仕上面積×（０．１）～（０．３） | （ ） × （０．１）～（０．３）＝（ ） ～ （ ） | OK NO
－３ 外部建具
外部建具 | 金属製建具 窓・扉・シャッター等 ・アルミニウム製 ・鋼製、軽量鋼製 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
| 同上金属製建具 総面積 | m2 |  | ∈ | 外部仕上面積×（０．１）～（０．３） | （ ） × （０．１）～（０．３）＝（ ） ～ （ ） | OK NO
注） 周長率※ ＝ 建築面積に対する外壁総長さ／建築面積

## 内部仕上ﾁｪｯｸｼｰﾄ
６．内部仕上げ
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
－１ 床仕上げ
床仕上げ （主仕上げ） | 床主仕上げの総面積 （下記による） | m2 | （Ａ） | ≒ | 延床面積×０．９５ | （Ａ） （ ） × ０．９５ ＝ | OK NO
| (1)ビニルタイル | m2
| (2)ビニルシート | m2
| (3)カーペット類 | m2
| (4)ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | m2
| (5)タイル | m2
| (6)モルタル | m2
| (7)コンクリートコテ | m2
| (8)合成樹脂塗り床 | m2
| (9)畳・フローリング等 | m2
| その他（ ） | m2
床仕上げ下地 | 張物下ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ | m2 |  | ＝ | (1)(2)(3) 張物仕上げ面積 | （ ）＋ ）＋（ ） ＝ | OK NO
| 張物下モルタル | m2
| タイル下モルタル | m2 |  | ＝ | (5) 床タイル面積 | （ ） | OK NO
| 塗り床下ﾓﾙﾀﾙ(ｺﾃ) | m2 |  | ＝ | (8) 合成樹脂塗り床面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ | その他主仕上げ面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ | その他主仕上げ面積 | （ ） | OK NO
－２ 壁仕上げ
壁仕上げ （主仕上げ） | 壁主仕上げの総面積 （下記による） | m2 | （Ｂ） | ∈ | 延床面積×（１．０）～（１．８） | （Ｂ） （ ） × （ １．０ ）～（ １．８ ） ＝ （ ）～ （ ） | OK NO
| (1)モルタル塗り | m2
| (2)モルタル塗り （塗装下） | m2
| (3)モルタル塗り （壁紙張り下） | m2
| (4)各種ボード張り （1重・2重張り） （塗装下） | m2
| (5)各種ボード張り （1重・2重張り） （壁紙下） | m2
| (6)タイル張り | m2
| (7)吹付け仕上げ | m2
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
壁仕上げ下地 | 軽量鉄骨間仕切 （65・90・100型） | m2 |  | ∈ | 各種ボード張り（LGS下地)総面積× （０．６）～（０．９） | （ ） × （０．６） ～ （０．９） ＝ （ ）～（ ） | OK NO
| タイル下地モルタル | m2 |  | ＝ | (6)タイル張り面積 | （ ） | OK NO
表面仕上げ ＥＰ、ＶＰ等塗装 | モルタル面 | m2 |  | ＝ | (2)モルタル塗り（塗装下)面積 | （ ） | OK NO
| 各種ボード面 | m2 |  | ＝ | (4)各種ボード張り（塗装下）面積 | （ ） | OK NO
表面仕上げ 壁紙張り | モルタル面 | m2 |  | ＝ | (3)モルタル塗り（壁紙張り下)面積 | （ ） | OK NO
| 各種ボード面 | m2 |  | ＝ | (5)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
－３ 天井仕上げ
天井仕上げ | 主仕上げの総面積 （下記による） | m2 | （Ｃ） | ≒ | 延床面積×０．９５ | （Ｃ） （ ） × ０．９５ ＝ | OK NO
| (1)各種ボード張り （1重・2重張り） （塗装無し） | m2
| (2)各種ボード張り （1重・2重張り） （塗装あり） | m2
| (3)吹付け等の直仕上 | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
天井仕上げ下地 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 |  | ＝ | (1)(2) 各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
表面仕上げ ＥＰ、ＶＰ等塗装 | 石膏ボード・ケイカル 板等、 塗装仕上ボード面 総面積 | m2 |  | ＝ | (2) 各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
ー４ 開口部
金属製建具 | 金属製建具 窓、扉・シャッター等 ・アルミニウム製 ・鋼製、軽量鋼製 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
| 同上塗装面積 ・鋼製、軽量鋼製 | m2 |  | ∈ | 建具面積×（２．５）～（３．５） | （ ）×（２．５）～（３．５） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO

## 金属・ユニットﾁｪｯｸｼｰﾄ
７．金属 ・ 仕上げユニット
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
(１) 外部金属
－１ 屋根廻り
パラペット笠木 |  | ｍ |  | ≒ | 防水立上り部長さにより確認 | （ ） | OK NO
ルーフドレン |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
竪どい |  | ｍ |  | ≒ | ルーフドレン数×（ＧＬ～屋根高さ） | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
竪どい防露 | 内どい形式 | ｍ |  | ≒ | 竪どい長さ | （ ） | OK NO
丸還 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
煙突金物 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
手すり |  | ｍ |  | ≒ | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木長さにより確認 | （ ） | OK NO
－２ 外壁廻り
懸垂膜受け金物 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
タラップ |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
旗竿受け金物 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
（２） 内部金属
－１ 床
床マンホール |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
床点検口 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
排水溝蓋 |  | ｍ |  | ＝ | 概数を図面により確認 | （ ） | OK NO
階段ノンスリップ | 階段幅2.5ｍ程度 | ｍ |  | ∈ | 階段室箇所×（階数－１）× （ ５０ ） ～ （ ６５ ） | （ ） × （ ） × （ ５０ ） ～ （ ６０ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
－２ 壁
階段手すり | 手すり子タイプ（内側） | ｍ |  | ∈ | 階段室箇所×（階数－１）× （ ８ ） ～ （ １１ ） | （ ） × （ ） × （ ８ ） ～ （ １１ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
| 壁付きタイプ（外側） | ｍ |  | ∈ | 階段室箇所×（階数－１）× （ ２０ ） ～ （ ２６ ） | （ ） × （ ） × （ ２０ ） ～ （ ２６ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
便所手すり |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
タラップ | ピット等 | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
煙突廻り金物 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
－３ 天井
天井点検口 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
（３） 外部仕上ユニット
煙突ライニング材 |  | ｍ |  | ≒ | 建物高さ＋（２～５ｍ） | （ ） ＋ （ ） ＝ | OK NO
靴ふきマット | 配水管・目皿 | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
（４） 内部仕上ユニット
－１ 全体
案内板関係 | 室名札・ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ等 | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
ブラインド |  | ㎡ |  | ≒ | ｶﾞﾗｽ面積により確認 | （ ） | OK NO
カーテン |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
ブラインドボックス |  | ｍ |  | ≒ | ＡＷの総幅により確認 | （ ） | OK NO
カーテンレール |  | ｍ |  | ≒ | カーテンの延べ幅により確認 | （ ） | OK NO
書架 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
家具等 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
既製間仕切 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
可動間仕切 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
－２ 水回り
流し台 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
コンロ台 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
吊り戸棚 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
水切り棚 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
流し上部見切り |  | ｍ |  | ≒ | （流し台＋コンロ台）長さ×箇所数 | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
フード |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
－３ トイレ廻り
トイレブース |  | ｍ |  | ≒ | 概数を図面により確認 | （ ） | OK NO
洗面台 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
鏡 |  | 箇所 |  | ＝ | 箇所数を図面により確認 | （ ） | OK NO
甲板 |  | ｍ |  | ≒ | 洗面台長さ×箇所数 | （ ） × （ ） ＝ | OK NO