## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
数量算出チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（改修）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 基準類 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）とその適用年度について確認したか。
設計図書
・図面及び仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
建築関係
・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （平成 年版）
・建築工事標準詳細図 （平成 年版）
積算関係
・公共建築工事積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事共通費積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （平成 年版）
・公共建築数量積算基準 （平成 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （平成 年版）
２．数量基準
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 数量 | 数量は、設計数量とする。ただし、所要数量又は計画数量を必要とする場合は、数量積算基準に示す方法としたか。
|  | 設計寸法 | 設計寸法とは、設計図書に表示された寸法、表示された寸法から計算によって得られる寸法及びスケール等により読み取ることのできる寸法をいう。
|  | 単位 | 計測・計算の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3及びｔとするほか適切な単位としたか。ただし、少量の施工が点在する場合の数量は、か所等の単位としたか。
|  | 有効数値 | 計測・計算の有効数値は、原則として次としたか。
端数の処理は、四捨五入とする。
内訳書の細目数量は、小数点以下第１位としたか。また、１００以上の場合は整数としたか。
３．特記仕様書 一般共通事項
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 工事名称 | 工事名称を確認したか。
|  | 工事場所 | 工事場所を確認したか。
|  | 単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
|  | 工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目及び設備科目毎に数量の拾い分けをしたか。
|  | 指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
|  | 予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
|  | 関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
|  | 発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．改修工事
１ 仮設
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 工事条件に対して、工期が適正か確認したか。
指定仮設の項目、範囲等を確認をして算出したか。
ＶＯＣ測定、アスベスト含有調査等の調査の有無を確認して算出したか。
増築がある場合、増築と改修に区分して算出したか。
適正な工事工程となっているか確認したか。
|  | 外部足場 | 改修内容にあった足場想定図を作成し、適正か確認した上で算出したか。
改修、撤去のみを区分して算出したか。
足場種類毎に数量を算出したか。
|  | 内部足場 | 改修内容（塗装塗り替え程度等）によって区分して算出したか。
階高によって足場種別を区分して算出したか。
部屋の全体を改修する場合は躯体又は準躯体の内法面積で算出したか。
部屋の一部を改修する場合は改修対象面積で算出したか。
壁改修のみの部分を区分して算出したか。
|  | 階段仕上足場 | ｢ｎ階建｣の建物において階段室床面積×(n-1)として算出したか。
|  | ｼｬﾌﾄ内足場 | 各階シャフトの合計の床面積として算出したか。
|  | 墨出し | 複合改修、個別改修に区分して算出したか。
部屋の全体を改修する場合は躯体又は準躯体の内法面積とし、部屋の一部を改修する場合は改修対象範囲の面積で算出したか。
|  | 養生･整理清掃･後片付け | 複合改修、個別改修、塗装塗り替え程度、搬出入通路に区分して算出したか。
|  | 仮設間仕切り | 仮設間仕切りの仕様、有無、位置を確認したか。
|  | 災害防止養生 | 防護棚･金網張り･ｼｰﾄ張り･防音ﾊﾟﾈﾙは必要の有無を確認して算出したか。
２ 撤去
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | アスベスト含有仕上げ材の指定の有無を確認し、区分けして算出したか。
当該壁と取り合う床及び壁の撤去範囲について、図面上明確になっているか確認したか。
撤去材の搬出方法について図面等で確認したか。
カッタ－入れは、図示により算出したか。
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄの区分をして算出したか。
撤去工法(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ・人力又は併用）により区分をして算出したか。
|  | 防水撤去 | 防水層、防水保護層（押さえｺﾝｸﾘｰﾄ等）の撤去数量は面積又は体積としたか。
|  | 床撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ、その他ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙに区分して算出したか。
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、その他ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄに区分して算出したか。
合成樹脂塗り床類の除去工法を図面にて確認して算出したか。
|  | 壁撤去 | 一重張り、二重張りを区分し更に石こうﾎﾞｰﾄﾞ、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ、その他ﾎﾞｰﾄﾞに区分して算出したか。
|  | 天井撤去 | 重ね枚数によって区分し更に、石こうﾎﾞｰﾄﾞ、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ、その他ﾎﾞｰﾄﾞに区分して算出したか。
|  | 建具撤去 | 材種、形状寸法による箇所数を数量として算出したか。
RC･CB壁に取り付く撤去建具の建具周囲はつりを算出したか。
|  | 発生材 | 発生材積み込みは種別毎に区分して算出したか。
３ 耐震改修及び躯体
３－１ 土工･地業
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 根切り基準線の位置を確認して算出したか。
工法、仕様は図示の通りか。
土工数量の流用計画を作成し、算出した数量に過不足が無いか確認したか。
|  | 根切り | 場外搬出までに小運搬、再積込みは必要か確認したか。
|  | 埋戻し | 埋戻しの数量=根切りの数量-(現状ＧＬ以下の基礎又は地下構築物（ﾋﾟｯﾄ含む）の体積 +砂利地業の体積+捨てｺﾝｸﾘｰﾄの体積)を確認したか。
|  | 床付け | 基礎、基礎梁下、耐圧盤下等の地業面積で算出したか。（機械施工を対象とする）
盛土部分は除いて算出したか。
|  | 仮置き土 | 根切り周辺部に仮置きできるか確認し、できない場合は運搬距離毎に区分し算出したか。
図面の指定により算出したか。
|  | 建設発生土 | 建設発生土の数量=根切りの数量-埋戻しの数量を確認したか。
運搬距離、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ種別毎に区分し算出したか。また、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格は適正か。
処分指定場所毎に算出したか。
|  | 砂利地業 | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
設計図書に範囲の記載がない場合、躯体側面より0.1mの出幅を加えて算出したか。
|  | 割石地業 | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
設計図書に範囲の記載がない場合、躯体側面より0.1mの出幅を加えて算出したか。
|  | 床下防湿層敷き | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
基礎梁際ののみ込みを確認して算出したか。
|  | 床下断熱材敷き | 材種・規格・工法等に区分し算出したか。
基礎梁際ののみ込みを確認して算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－２ 鉄筋
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 規格、形状、寸法等毎に区分し、設計数量で算出したか。
|  | 鉄筋 | 所要数量を求めるときに、割増率を確認して算出したか。
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、ｽｸﾗｯﾌﾟを70%として算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－３ ｺﾝｸﾘｰﾄ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 集計表は、①部位別、②階別、③部材別、④打設別を作成したか。
コンクリート種別毎に、設計強度、ｽﾗﾝﾌﾟなどにより区分して算出したか。
鉄骨によるｺﾝｸﾘｰﾄの欠除を行い、算出したか。
壁･柱･梁で外部に面する打放しｺﾝｸﾘｰﾄ部分の増打ち及び意匠上の増打ちの見落としはないか。
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁の立上がり、立下がりの見落しはないか。
|  | 打設手間 | 建物内及び屋上の設備基礎等は、小型構造物として算出したか。
|  | 専用仮設 | 配管型ポンプ車の場合、コンクリート足場を算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－４ 型枠
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 型枠 | 普通型枠、打放し型枠等を材料、工法、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設面等に区分して算出したか。
普通型枠と打放し型枠を重複して算出していないか。
必要に応じて圧入用型枠を算出したか。
建物内及び屋上の設備基礎等は、区分して算出したか。
|  | 打放し面補修 | 打放し面毎に算出したか。
|  | コーン | 使用部位を図面等にて確認して算出したか。
|  | 型枠目地棒 | 打継目地、化粧目地、ひび割れ誘発目地、大面木の形状ごとに算出したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－５ 鉄骨
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 鋼材 | 鋼材規格･形状･寸法毎に区分して算出したか。
所要数量を求める時に、割増率を確認して算出したか。
|  | 工場加工組立 | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)で算出したか。
|  | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鋼材の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、スクラップを７０％として算出したか。
|  | ﾎﾞﾙﾄ類 | 形状から締め付け長さが適正か確認して算出したか。
|  | 耐火被覆 | 耐火性能毎に区分し、算出したか。
被覆範囲を確認して算出したか。
|  | 溶接 | 溶接延長換算表により溶接長さを算出及び計上したか。
|  | 鉄骨工場塗装 | 塗装係数を使用した場合その数値は適切か。
|  | 主体鉄骨建方 | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)で算出したか。
建方方法を確認したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４ 防水改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種別に外部･内部の区分、立上り、立下りに区別し算出したか。
材料の搬入方法を確認したか。
|  | 改修工法 | 改修工法の確認をしたか。
|  | 仮設 | 墨出しは、水勾配の調整を必要とする改修の場合に計測対象とし、その数量は平場面積としたか。
養生・整理清掃後片付け、全面改修の場合の数量は防水層の平場面積としたか。
|  | 新設防水層 | 防水の種類、種別毎に区別して算出したか。
下地の補修の有無を確認して必要な場合は算出したか。
防水層の保護（押えコンクリート等）は必要か確認して必要な場合は算出したか。
|  | 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄの見落しはないか。
|  | ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別、材種、目地寸法毎に区分して算出したか。
|  | 伸縮目地 | 種別毎に算出したか。
|  | 成形緩衝材 | 必要の有無を確認して必要な場合は算出したか。
|  | 入隅ﾓﾙﾀﾙ | 必要の有無を確認して必要な場合は算出したか。
|  | ルーフドレン | サイズ、材種毎に区分して算出したか。
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用、断熱防水用、塗膜・ﾓﾙﾀﾙ防水用に区分して算出したか。
縦引き、横引き、中継用に区分して算出したか。
|  | とい | 材質、形状、寸法毎に区分して算出したか。
|  | 鋼管とい保温 | といの形状毎に、一般の屋内露出部、天井内等、厨房・浴室内等区分したか。
|  | 鋼管とい塗装 | といの形状、材質毎に算出したか
４ 防水改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 鋼管とい掃除口 | といの形状毎に区分して算出したか。
床上、床下に区分して算出したか。
|  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木・水切り金物 | 寸法、形状及び表面仕上げ毎に算出したか。
|  | コーナー加算 | 寸法、形状及び表面仕上げ毎に算出したか。
|  | 脱気装置 | 必要の有無を確認して材種･箇所数に算出したか。
５ 外壁改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 墨出し | 外壁モルタル塗り、外壁タイル張りを撤去し、新たに仕上げをする場合に算出したか。 （吹き付け仕上げ類の場合は対象としてないこと）
|  | 養生･整理清掃後片付け | 外壁面から2m離れた範囲の水平面積としたか。
|  | 施工数量調査 | 改修工法及び部位毎に区分して算出したか
|  | 既存塗膜等の除去 | 工法を図面にて確認して算出したか。
|  | ひび割れ部改修工法 | 外壁仕上げ、工法、ひび割れ幅の種類別に区分して算出したか。
|  | 欠損部改修工法 | 工法、注入材料の種類別に区分して算出したか。
ﾓﾙﾀﾙ塗り厚25mmを超える場合の補強が必要か確認し、必要な場合は算出したか。
|  | 浮き部改修工法 | 工法及び一般部･指定部毎に区分して算出したか。
|  | 目地改修工法 | 工法、材種、目地寸法毎に区分して算出したか。
|  | 壁ﾀｲﾙ張り | 密着張り、改良積上張り毎に算出したか。
平物と役物を区分して算出したか。
|  | 壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ | 25mm以下はﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り、小口ﾀｲﾙ未満はﾏｽｸ張りに区別して算出したか。
|  | 各種吹付け | 吹付け材は材質、仕上げの形状毎に算出したか。
６ 内装改修、塗装改修、建具改修
６－１ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 施工工程を確認し工程毎に算出したか。
材種別に材料・形状・寸法・工法・施工場所等に区分して算出したか。
床
|  | 共通 | 床仕上げの合計が延床面積を超えていないか確認したか。
|  | 床清掃 | 既存RC・ﾓﾙﾀﾙの上にﾋﾞﾆﾙ床材（塗り床含む）仕上げを新設又は塗り床の塗り替え等の場合に算出しているか。
|  | 床けれん | 図面表現がある場合のみ、算出したか。
左官
|  | 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ、OAﾌﾛｱの場合は仕上げの有無及び仕様を確認して算出したか。
表面仕上げ毎に区分して算出したか。
|  | 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 張り物、敷物、防水下地、ﾀｲﾙ張りの工法毎に算出したか。
|  | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り | 内装の張り物下地に適用し、床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ等との重複はないか。
壁
|  | 共通 | 下地張りの有無の確認及び工法の確認をしたか。
|  | 壁清掃 | 既存RC・ﾓﾙﾀﾙの上に壁紙等の仕上げを新設する場合、算出しているか。
|  | 壁けれん | 図面表現がある場合のみ、算出したか。
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み | 種別の確認はしたか。
塗り下、片面化粧、両面化粧毎に算出したか。
|  | まぐさｺﾝｸﾘｰﾄ | 断面毎の箇所数で算出したか。
|  | ALCパネル | 屋根、外壁、床、間仕切壁など厚さ毎に算出したか。
ﾊﾟﾈﾙ間の目地材は見積りに含む場合は算出不要とし、他部材との目地材は計上したか。
表面仕上げの確認はしたか。（工場ｏｒ現場）
|  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ版 | 外壁、間仕切壁など厚さ毎に算出したか。
ﾊﾟﾈﾙ間の目地材は見積りに含む場合は算出不要とし、他部材との目地材は計上したか。
表面仕上げの確認はしたか。（工場ｏｒ現場）
タイル
|  | 内装ﾀｲﾙ張り | 役物類がある場合、ﾀｲﾙ平面積から役物の面積を控除したか。
|  | 壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ | タイルのサイズにより工法を確認して算出したか。
|  | 壁ﾀｲﾙ接着剤張り | 施工場所により有機質接着剤について、ﾀｲﾌﾟⅠ・Ⅱに区分して算出したか。
金属
|  | 軽量鉄骨壁下地 | 捨張りの有無を確認して間柱の間隔毎に算出したか。
梁、スラブ下あるいは天井面まで設置するか確認して算出したか。
下がり壁の見落としはないか。
|  | 壁見切縁 | 見落としはないか。
左官
|  | 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 各種ﾀｲﾙ張り工法別に算出したか。
|  | ﾓﾙﾀﾙ塗り | 刷毛引、金ゴテ仕上げを部位毎に区分して算出したか。
|  | 各種吹付け | 材質、表面形状毎に算出したか。
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類毎に下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄面、亜鉛メッキ面毎に算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面、仕様の種別毎に算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄面において、下地処理等の確認をしたか。
６ 内部改修、塗装改修、建具改修
６－１ 内部仕上げ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
壁
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別及び厚さ等を確認して算出したか。
|  | 遮音壁 | 遮音シール材の仕様を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類・施工箇所を確認して算出したか。
天井
|  | 共通 | 天井仕上げの合計が延床面積を超えていないか確認したか。
下地張りの有無の確認及び仕様の確認をしたか。
金属
|  | 軽量鉄骨天井下地 | 捨張りの有無を確認して、野縁の間隔毎に算出したか。
あと施工インサート使用の有無を確認したか。
振れ留め加算は必要か確認して算出したか。
天井のふところ高さを考慮して算出したか。
ホール等の大空間の場合、耐震性を考慮した補強が必要か確認し算出したか。
|  | 天井廻縁 | 材種毎に算出したか。
|  | 下がり壁見切縁 | 材種毎に算出したか。
塗装
|  | 下地調整 | 下地の種類毎に下地調整種別を確認したか。
|  | 塗装係数 | 建具類、鉄骨などに採用した係数は妥当か。
|  | さび止め塗料塗り | 鉄面、亜鉛メッキ面毎に算出したか。
|  | 各種塗装仕上げ | 一般面、見上げ面、仕様の種別毎に算出したか。
|  | 耐候性塗料塗り | 鉄面において、下地処理等の確認をしたか。
内外装
|  | ボード張り | 仕上種別、下地種別及び厚さ等を確認して算出したか。
|  | 断熱材張り・打ち込み | 種類・施工箇所を確認して算出したか。
その他
木工
|  | 構造材・小割材 | 断面部材が、ひき立て寸法または仕上がり寸法で示したいるか確認したか。
材工分離の場合、材料は所用数量で算出したか。
|  | 造作材 | 断面部材が、ひき立て寸法または仕上がり寸法で示したいるか確認したか。
材工分離の場合、材料は所用数量で算出したか。
|  | 銘木(板材、縁甲板) | 本数、枚数又は面積で算出したか。
|  | 押入れ | 押入れのせっこうﾎﾞｰﾄﾞは、別途算出したか。
金属
|  | あと施工ｱﾝｶ- | 金属系、接着系を区分して算出したか。
径別、施工部位別に区分して算出したか。
|  | 手摺り | 斜部手すりは、水平投影長さではなく手すり長さで算出したか。
６－２ 木製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
建具面の仕上げ・塗装の有無を確認したか。
|  | ふすま | 上張りによる区別をしたか。
６－３ 金属製建具
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝと建具表の数量のくい違いはないか確認して算出したか。
種別（耐風圧・気密・水密性）、枠見込み、表面処理などの性能・仕様を確認したか。
主仕上げの材質、形状等により区分して算出したか。
同じ符号であっても枠・金物等の違いがある場合は、子番号等を追加して区分けしたか。
焼き付け塗装の場合は、塗装計測対象外としたか（建具見積に含めるため）。
|  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 網戸の設置の有無を確認して算出したか。
建具と水切間のｼｰﾘﾝｸﾞを建具見積りに含む場合は、計上対象外としたか。
内部建具がある場合、外部建具と区分して算出したか。
|  | 自閉式上吊り引戸装置 | 装置付建具は、その他建具と区分して算出したか。
|  | 自動ﾄﾞｱ開閉装置 | 数量計上の見落としはないか。
|  | 建具改修工法 | 工法を確認したか。
|  | かぶせ工法 | 新設建具枠断面寸法が明記されているか。
|  | 撤去工法 | 図面にて引き抜き工法又は、はつり工法の確認をしたか。
撤去範囲の確認をしたか。
|  | 開口新設部建具 | 壁の開口工法、壁の補修工法を確認したか。
|  | 建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具内法寸法によって計測、算出したか。
断面寸法（幅×深さｍｍ）が明記されているか。
ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類を、被着体の組み合わせにより確認したか。
|  | 枠廻りﾓﾙﾀﾙ充填 | 建具内法寸法によって計測、計算したか。
下枠・くつづり・目地棒が無い場合、計測範囲を確認し算出したか。
外部、内部に区分して算出したか。
６－４ ｶﾞﾗｽ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 共通事項 | 材種、形状、規格寸法、厚さ、留め材毎に算出したか。
特殊寸法、特殊形状は寸法毎に単位を枚として算出したか。
小口処理等の特殊加工を必要とする箇所が有るか確認して算出したか。
|  | ｶﾞﾗｽ用ﾌｲﾙﾑ張り | ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ張りの有無及び仕様を確認して算出したか。
|  | 熱線反射ｶﾞﾗｽ | 熱線反射ｶﾞﾗｽの映像調整が必要か確認して算出したか。
注）強化・複層・合わせｶﾞﾗｽは、特寸 2.0m2以下、4.0m2以下、6.0m2以下毎に算出する。
注）その他板ｶﾞﾗｽは、特寸 2.18m2以下、4.45m2以下、6.81m2以下毎に算出する。
６－５ 仕上げﾕﾆｯﾄ
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 棚、台、流し、浴槽、鏡 | 材種、規格、形状寸法毎に箇所数を算出したか。
|  | ｽｸﾘｰﾝ、隔壁、ｶｳﾝﾀｰ | 材種、規格毎に算出したか。
|  | 表示板、換気孔、ﾙｰﾊﾞｰ、床下点検口、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 材種、規格、寸法毎に箇所数を算出したか。
|  | 移動式間仕切、可動式間仕切 | 材種、規格毎に面積又は、箇所数を算出したか。
|  | ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 材種、規格、形状寸法毎に箇所数を算出したか。
|  | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | スロープ・ボーダーの見落としはないか。
|  | 造り付け家具 | 設置する面の仕上を控除したか。
７ 環境配慮改修
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
アスベスト含有成形板撤去
|  | 共通 | ノンアスベスト材と区分して算出したか。
撤去の方法について、図面等で確認し算出したか。
|  | 仮設 | 養生方法について、図面等で確認し算出したか。
足場について、専用足場となるか確認し算出したか。
アスベスト含有吹付け材撤去
|  | 共通 | 施工方法、施工手順及び区画を図面等にて確認したか。
見積り徴集用の項目及び数量を算出したか。
|  | 仮設 | 施工手順及び区画ごとに、養生、整理清掃後片付け及び足場を算出したか。
|  | 安全衛生設備機器等 | ｾｷｭﾘﾃｨｰﾊｳｽ、負圧除じん機、真空掃除機及び消耗品等の必要な項目が計上されているか。
|  | 除去処理 | 厚みごとに施工手順及び区画を考慮して除去面積を算出したか。
粉塵飛散抑制剤及び粉塵飛散防止剤の施工区分を確認し、数量を算出したか。
除去アスベスト処理の方法について、図面等にて確認したか。（密封又は固化）
|  | アスベスト粉塵濃度測定 | 測定点数は、図面等で確認し算出したか。
報告書についても項目が計上されているか。
|  | 廃棄物処理 | 廃棄物積込み、運搬及び処分の項目が計上されているか。
屋上緑化
|  | 共通 | 仕様等を図面等にて確認したか。
設備工事との区分けについて、確認し対象となる数量を算出したか。
搬入方法を図面等で確認し、適切に計上したか。
|  | 仮設 | 養生、整理清掃後片付けを、算出したか。
|  | 屋上緑化システム | 樹木、植え込み手間、支柱等は、「新営工事用 ７ 外構 植栽」に準じて算出したか。
|  | 屋上緑化軽量ｼｽﾃﾑ（基盤式） | 樹木及び基盤を含めユニットとして算出したか（1000㎜×1000㎜ ○か所 など）
８ 発生材処理
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 発生材運搬 | 発生材の種別毎に区分して算出したか。
運搬距離、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ種別毎に区分して算出したか。
敷地状況及び発生量等を勘案して、算出したか。
|  | 発生材処分 | 発生材の種別毎に区分して出したか。
９ 外構
営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
積算数量調書チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（改修）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 基準類 | 適用となる基準類とその適用年度について確認したか。 ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版）
２．内訳書の記載内容
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 種目別内訳書 | 直接工事費の種目を設計図書の表示に従い各工事種目毎に区分したか。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載したか。
| 科目別内訳書 | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載したか。
| 中科目別内訳書 | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載したか。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略したか。
| 細目別内訳書 | 各科目あるいは中科目に属する細目毎に数量を記載したか。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で記載したか。
摘要欄は、材種、材質、形状、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載したか。
３．特記仕様書との照合
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 工事名称 | 工事名称を確認したか。
| 工事場所 | 工事場所を確認したか。
| 単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
| 工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物・工事種目毎に数量の拾い分けをしたか。
| 指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
| 予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
| 関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ )
| 発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．改修工事
１仮設
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
指定仮設の設置期間は図示のとおりか。
| 外部足場 | 各部位毎の足場の存置日数は適正か。
| 内部足場 | 階高によって足場種別が区分されているか。
| 墨出し | 計上された項目が複合改修、個別改修に区分されているか。
| 養生･整理清掃･後片付け | 計上された項目が複合改修、個別改修、塗装塗り替え程度、搬出入通路に区分されているか。
| 災害防止養生 | 防護棚･金網張り･ｼｰﾄ張り･防音ﾊﾟﾈﾙ等の計上漏れはないか。
金網張り･ｼｰﾄ張りの架面積と足場架面積は等しくなっているか。
| 仮設間仕切り | 仕様書による種別毎に計上されているか。
| 仮設材運搬 | 計上した仮設材と仮設材運搬の数量は整合しているか。
２．撤去
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 部位別に、材質・形状・寸法・工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
３ 耐震改修及び躯体
３－１ 土工･地業
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
根切り、埋め戻し土、建設発生土等の数量は収支がとれているか。
| 根切り | 人力・機械施工の選択は適切か。
| 埋戻し | 埋戻し土の種別は図示のとおりか確認したか。
Ａ種及びＤ種の場合、締め固めによる材料の変化率、割増率を考慮したか。
Ｃ種の場合、運搬費、積み込み費は工事範囲か確認したか。
| 砂利地業 | 厚さが３００mmを超えている場合は３００mm毎に締め固めをみているか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－２ 鉄筋
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 鉄筋（資材） | 所要数量で計上されているか。
スパイラル筋は、設計数量で計上されているか。
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄筋の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、ｽｸﾗｯﾌﾟを70%として算出したか。
| 鉄筋加工組立 | 設計数量を計上されているか。
| 鉄骨運搬 | 少量の場合の運搬費を検討したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－３ ｺﾝｸﾘｰﾄ
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 構造体コンクリートに構造体強度補正を行ったか。
無筋コンクリートの強度を確認したか。
防水押さえｺﾝｸﾘｰﾄの面積と防水面積は一致するか。
| 打設手間 | 打設部位毎、打設回数毎に計上されているか。
| 構造体強度補正 | 打設工程に合わせて構造体強度補正を計上したか。
| 基本料金 | 必要に応じて、基本料金が計上されているか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－４ 型枠
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 型枠 | 普通型枠、打放し型枠等を材料、工法、コンクリート打設面等に区分して計上されているか。
| 打放し面補修 | 打放し補修面積と対応する打放し型枠面積が一致するか。
| 型枠運搬 | 型枠運搬数量=普通型枠数量+打放し型枠数量としたか。 (その他の片面型枠、曲面型枠等は運搬費込み単価のため)
少量の場合の運搬費を検討したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
３－５ 鉄骨
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 主体鉄骨、付帯鉄骨に区分して計上されているか。
工場製作、現場建方に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 鋼材 | 所要数量で計上されているか。
| 工場加工組立 | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)で計上したか。
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄骨の割増数量（所要数量－設計数量）に対し、ｽｸﾗｯﾌﾟを70%として算出したか。
| 主体鉄骨建方 | 設計数量(現場本締ﾎﾞﾙﾄは含まず)で計上したか。
| 建方機械器具 | 揚重機選定及び規格を確認したか。
※大規模の場合は、営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。
４ 防水改修
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 改修工法 | 工法の摘要は図示のとおりか。
| 養生 | 防水の種類に合った仮設を計上しているか。
| 整理清掃片付け | 防水の種類に合った仮設を計上しているか。
| 新設防水層 | 平部、立上り部の仕様は適正か。
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別、サイズは適正か。
| 保護防水面積 | 押えｺﾝｸﾘｰﾄ面積と一致するか。
５ 外壁改修
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
タイル面積（一般＋役物）と、タイル下地ﾓﾙﾀﾙは一致するか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 改修工法 | 工法の摘要は図示のとおりか。
| 墨出し | 改修工法に合った仮設を計上しているか。
| 養生･整理清掃後片付け | 改修工法に合った仮設を計上しているか。
| タイル張り手間 | 工法、施工部位に対する張り手間は適正か。
６ 内装改修、塗装改修、建具改修
６－１内部仕上げ
6-1-1 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
6-1-2 石
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
6-1-3 ﾀｲﾙ
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
タイル面積（一般＋役物）と、タイル下地ﾓﾙﾀﾙは一致するか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| ﾀｲﾙ張り手間 | 工法、施工部位に対する張り手間は適正か。
| 壁ﾀｲﾙ接着剤張り | 多湿部、一般部の接着剤タイプは適正か。
6-1-4 木工
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 樹種 | 樹種、代用樹種の選定は適正か。
| 床組 | 床組と仕上（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、畳等）の面積は一致するか。
６-1-5 金属
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 軽鉄天井下地 | ボード寸法と軽量天井下地のピッチは適正か。
| 塗装 | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は見積に含んでいるか。
6-1-6 左官
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 主仕上げの数量との関係を確認したか。
| 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り | 主仕上げの数量との関係を確認したか。
| 壁モルタル | 厚さによる塗り回数補正は適正か。
| 壁下地ﾓﾙﾀﾙ | 厚さによる塗り回数補正は適正か。
6-1-7 塗装
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 素地ごしらえ | 金属及び鋼製建具等で工場製作品は、素地ごしらえを含んでいるか確認したか。
6-1-8 内外装
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 壁紙 | 5cm以上の柄の場合には、柄の大きさに伴った材料数量の割増を考慮したか。
６－２ 木製建具
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
６－３ 金属製建具
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| 塗装 | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は、見積に含んでいるか。
６－４ ｶﾞﾗｽ
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
注）強化・複層・合わせｶﾞﾗｽは、特寸 2.0m2以下、4.0m2以下、6.0m2以下毎に算出する。
注）その他板ｶﾞﾗｽは、特寸 2.18m2以下、4.45m2以下、6.81m2以下毎に算出する。
６－５ 仕上げﾕﾆｯﾄ
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 材種別に材質･形状･寸法･工法等により区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
規格、仕様等は図示のとおりか。
| ｶｰﾃﾝ | ｶｰﾃﾝ生地の計算は適正か（大きい模様の場合は考慮したか）。
７ 環境配慮改修
７－１ アスベスト含有成形板撤去
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 部位別に、材質・形状・寸法・工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
７－２ アスベスト含有吹付け材撤去
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 部位別に、材質・形状・寸法・工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
７－３ 屋上緑化
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 共通事項 | 部位別に、材質・形状・寸法・工法等に区分して計上されているか。
項目、数量は間違いなく転記されているか。
８ 発生材処理
| チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  | 数 | ▼
| 発生材運搬 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
| 発生材処分 | 項目、数量は間違いなく転記されているか。
９ 外構
営繕工事積算チェックリスト（新営工事用）を参照する。

## 数量ﾁｪｯｸｼｰﾄ表紙（改修）
数量チェックシート
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 数量ﾁｪｯｸｼｰﾄ（改修）
８．改修工事
１ 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
墨出し | 保護防水改修のみ | m2 |  | ≒ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 外壁タイル張替 モルタル塗替等改修 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
| 内装改修 （個別・複合改修） | m2 |  | ≒ | 床改修総面積又は天井改修総面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
養生 整理清掃後片付け | 防水改修 | m2 |  | ≒ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 外壁改修 | m2 |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ）×２ｍ | （ ） | OK NO
| 内装改修 （個別・複合改修） | m2 |  | ≒ | 床改修総面積又は天井改修総面積 | （ ） 又は （ ） | OK NO
外部足場 |  | m2 |  | ≒ | （建物周長＋８ｍ） × パラペットまでの高さ | （ ＋ ８ｍ ） × （ ） | OK NO
内部足場 |  | m2 |  | ≒ | 天井改修総面積 | （ ） | OK NO
２ 防水改修
２－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
屋根防水層 | 平部 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
| 立上り部（Ｈ＝４００） | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
防水押えレンガ積み | 立上り部 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
防水立上り保護 | 乾式工法 | ｍ |  | ＝ | 改修長さ | （ ） | OK NO
防水押えコンクリート | 厚さ８０ | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
２－２ 改 修
屋根防水層 | 平部 | m2 |  | ≒ | 建築面積 | （ ） | OK NO
| 立上り部（Ｈ＝４００） | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率×０．４ | （ ） × （ ） × ０．４ ＝ | OK NO
防水押えレンガ積み | 立上り部 | m2 |  | ≧ | 建築面積×周長率×０．３２ | （ ） × （ ） × ０．３２ ＝ | OK NO
防水立上り保護 | 乾式工法 | ｍ |  | ≧ | 建築面積×周長率 | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
防水押えコンクリート | 厚さ８０ | m3 |  | ≒ | 建築面積 ×（ ０．０８ ） | （ ） × （ ０．０８ ） ＝ | OK NO
３ 外壁改修
３－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
タイル張り | 下地モルタル共 | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
モルタル |  | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
吹付け仕上 | 塗膜ケレン | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
その他仕上 |  | m2 |  | ＝ | 改修面積 | （ ） | OK NO
３－２ 改 修
施工数量調査 |  | m2 |  | ＝ | 外壁改修面積又は明示数量 | （ ） 又は （ ） | OK NO
下地補修 | クラック改修 | ｍ |  | ＝ | 明示数量 |  | OK NO
| 欠損部改修 | 箇所 |  | ＝ | 明示数量 |  | OK NO
| 浮き部改修 | m2 |  | ＝ | 明示数量 |  | OK NO
| 高圧洗浄 | m2 |  | ＝ | 外壁改修面積又は明示数量 |  | OK NO
外壁仕上 （下記による） | 全面改修 外壁改修面積 | m2 |  | ∈ | 全面改修 延床面積×（０．５）～（１．３） | （ ） × （ ０．５ ） ～ （ １．３ ） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
外壁タイル張り仕上 | タイル張り（平物） | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| タイル張り（役物） | ｍ |  | ∈ | 平物タイル面積×（０．４）～（１．０） | （ ） × ０．４ ～ １．０ ＝（ ） ～ （ ） | OK NO
| 下地モルタル | m2 |  | ＝ | タイル張り面積（役物を含む） | （ ） ＋ （ ） | OK NO
外壁打放し吹付け 外壁打放し塗装仕上 | 吹付け、塗装面積 | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| 下地調整面積 | m2 |  | ＝ | 吹付け、塗装面積 |  | OK NO
その他仕上 | 外壁主仕上の総面積 | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
４ 建具改修
４－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
外部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
内部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
ガラス | ガラス総面積 | m2 |  | ≒ | 建具面積 ・アルミニウム製 ・ステンレス製 | （ ）
４－２ 改 修
外部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
内部建具 | 金属製建具 （窓、扉・シャッター等） ・アルミニウム製 ・鋼製、鋼製軽量 ・ステンレス製 | 箇所 |  | ＝ | 図面による箇所数の確認 | （ ） | OK NO
ガラス | ガラス面積 | m2 |  | ≒ | 建具面積 ・アルミニウム製 ・ステンレス製 | （ ） | OK NO
建具塗装塗替え | 同上塗装面積 ・鋼製、鋼製軽量 | m2 |  | ∈ | 建具面積×（２．５）～（３．５） | （ ）×（２．５）～（３．５） ＝ （ ） ～ （ ） | OK NO
５ 内装改修
５－１ 床改修
５－１－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
主仕上げ及び 下地 | 床仕上げの種別 （下記による） |  |  |  | 撤去面積と改修面積の整合の チェック
| 床張り物撤去 | m2 |  | ＝ | (1)(2)(3)(4)(5)張り物仕上げ面積 | （ ） | OK NO
| 張り物下地モルタル | m2 |  | ＝ | (2)(4)張り物仕上げ面積 | （ ） | OK NO
| タイル | m2 |  | ＝ | (7)タイル面積 | （ ） | OK NO
| モルタル塗り | m2 |  | ＝ | (8)モルタル面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
| （その他 ） | m2 |  | ＝
５－１－２ 改 修
主仕上げ | 床主仕上げの種別 （下記による）
| (1)ビニルタイル張替 | m2 |  | ≒ | 撤去面積と改修面積の整合の チェック及び主仕上げと下地の 整合をチェック | （ ） | OK NO
| (2)ビニルタイル張替 (下地モルタル共） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (3)ビニルシート張替 | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (4)ビニルシート張替 (下地モルタル共） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (5)カーペット類張替 | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (6)ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (7)タイル | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (8)モルタル | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
| （その他 ） | m2
床仕上げ下地 | 張物下モルタル | m2 |  |  | (2)(4)張り物仕上げ面積 | （ ） | OK NO
| タイル下モルタル | m2 |  | ＝ | (7) 床タイル面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  | （ ） | OK NO
５－２ 壁改修
５－２－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
主仕上げ | 壁主仕上げの種別 （下記による） |  |  |  | 撤去面積と改修面積の整合の チェック
| タイル | m2 |  | ＝ | (6)タイル面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
表面処理 | ＥＰ等除去 （モルタル面） | m2 |  | ＝ | (7)ＥＰ等塗替え面積 | （ ） | OK NO
| ＥＰ等除去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (8)ＥＰ等塗替え面積 | （ ） | OK NO
| 壁紙張撤去 （モルタル面） | m2 |  | ＝ | (9)壁紙張替え面積 | （ ） | OK NO
| 壁紙張撤去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (10)壁紙張替え面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
５－２－２ 改 修
新設壁仕上げ改修 | 壁主仕上げの総面積 （下記による） | m2
| (1)モルタル塗り | m2 |  | ≒ | 撤去面積と改修面積の整合の チェック及び主仕上げと下地の 整合をチェック | （ ） | OK NO
| (2)モルタル塗り （塗装下） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (3)モルタル塗り （壁紙張り下） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (4)各種ボード張り （1重・2重張り） （塗装下） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (5)各種ボード張り （1重・2重張り） （壁紙下） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (6)タイル張り | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
既存壁仕上げ改修 | (7)ＥＰ等塗替 （モルタル面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (8)ＥＰ等塗替 （各種ボード面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (9)壁紙張替 （モルタル面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (10)壁紙張替 （各種ボード面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
壁仕上げ下地 | 軽量鉄骨間仕切 （65・90・100型） | m2 |  | ∈ | 各種ボード張り（LGS下地)総面積× （０．６）～（０．９） | （ ） × （０．６） ～ （０．９） ＝ （ ）～（ ） | OK NO
| タイル下地モルタル | m2 |  | ＝ | (6)タイル張り面積 | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
新設壁表面仕上げ ＥＰ等塗装 | モルタル面 | m2 |  | ＝ | (2)モルタル塗り（塗装下)面積 | （ ） | OK NO
| 各種ボード面 | m2 |  | ＝ | (4)各種ボード張り（塗装下）面積 | （ ） | OK NO
新設壁表面仕上げ 壁紙張り | モルタル面 | m2 |  | ＝ | (3)モルタル塗り（壁紙張り下)面積 | （ ） | OK NO
| 各種ボード面 | m2 |  | ＝ | (5)各種ボード張り（壁紙張り下）面積 | （ ） | OK NO
５－３ 天井改修
５－３－１ 撤 去
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
主仕上げ | 各種ボード張り （1重張り） | m2 |  | ＝ | (1)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
| 各種ボード張り （2重張り） | m2 |  | ＝ | (2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
下地 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 |  | ＝ | (1)(2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
表面仕上げ | ＥＰ等除去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (3)ＥＰ等塗替面積 | （ ） | OK NO
| 壁紙等除去 （各種ボード面） | m2 |  | ＝ | (4)壁紙等除去面積 | （ ） | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
| （その他 ） | m2 |  | ＝ |  |  | OK NO
５－３－２ 改 修
新設天井仕上げ改修 | 壁主仕上げの総面積 （下記による） | m2 |  | ≒ |  |  | OK NO
| (1)各種ボード張り （1重・２重張り） （塗装なし） | m2 |  | ≒ | 撤去面積と改修面積の整合の チェック及び主仕上げと下地の 整合をチェック | （ ） | OK NO
| (2)各種ボード張り （1重・２重張り） （塗装あり） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
既存天井仕上げ改修 | (3)ＥＰ等塗替 （各種ボード面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (4)壁紙等除去 （各種ボード面） | m2 |  |  |  | （ ） | OK NO
| (その他 ） | m2
| (その他 ） | m2
下地 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 |  | ＝ | (1)(2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
新設天井表面仕上げ ＥＰ等塗装 | 各種ボード面 |  |  | ＝ | (1)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO
新設壁表面仕上げ 壁紙張り | 各種ボード面 |  |  | ＝ | (2)各種ボード張り面積 | （ ） | OK NO