## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（新営）
数量算出チェックリスト
（新営工事用）
業務名 |  | ●●新築工事設計業務
施設名 |  | ●●市立●●宿舎
業務受注者名 |  | 有限会社 ●●建築設計事務所
担当者名
| 管理技術者: |  | ●●●
| 主任担当技術者（積算）: |  | ▲▲▲
| 担当技術者（積算）: |  | ■■■
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:
主任担当技術者と担当技術者は別である必要があります
照査機関が記入する部分

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（新営）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 基準類 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）とその適用年度について確認したか。 | ○ | ○ | ○
設計図書
|  |  | ・図面及び仕様書 | ○ | ○
|  |  | ・現場説明書 | ○ | ○
|  |  | ・図面及び現場説明書に対する質問回答 | ○ | ○
建築関係
|  |  | ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成●●年版） | ○ | ○
|  |  | ・建築工事標準詳細図 （平成●●年版） | ○ | ○
積算関係
|  |  | ・公共建築工事積算基準 （平成●●年版） | ○ | ○
|  |  | ・公共建築工事共通費積算基準 （平成 年版） | － | －
|  |  | ・公共建築工事標準単価積算基準 （平成●●年版） | ○ | ○
|  |  | ・公共建築数量積算基準 （平成●●年版） | ○ | ○
|  |  | ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） （平成 年版） | － | －
|  |  | ・公共建築工事見積書標準書式（建築工事編） （平成 年版） | － | －
|  |  | ・公共建築工事積算基準等資料 （平成 年版） | － | －
|  |  | 積算項目の漏れがないか | ○ | ○ | ○
３．特記仕様書 一般共通事項
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  | 工事名称 | 工事名称を確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  | 工事場所 | 工事場所を確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  | 単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・新営単価 建物名：●●棟 | ○ | ○
|  |  | ・改修単価 (入居者なし) 建物名： | － | －
|  |  | ・改修割増単価(入居者あり) 建物名： | － | －
|  | 工事種目 | 工事種目を確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | 建物・工事種目及び設備科目毎に数量の拾い分けをしたか。 | ○ | ○
|  | 指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・無し | ○ | ○
|  |  | ・有り 工期：平成 年 月 日 | － | －
|  |  | 範囲： | － | －
|  | 予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・無し | ○ | ○
|  |  | ・有り 範囲： | － | －
|  | 関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・無し | － | －
|  |  | ・有り ( ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ・ ) | ○ | ○
|  | 発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | ・無し | ○ | ○
|  |  | ・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ ) | － | －
|  |  | ・有り 図面記載 ( ・ ・ ) | － | －
|  |  | 積算項目の漏れがないか | ○ | ○ | ○
Ⅱ．新営工事
１ 仮設
チェック項目 |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  |  |  | 仕 | 数 | ▼
|  |  | 工事規模に対して、工期が適正か確認したか。 | ○ |  | ○
|  | 共通事項 | 指定仮設の項目、範囲等を確認して算出したか。 | ○ | ○
|  |  | 試験・調査の有無を確認して算出したか。 | ○ | ○
|  |  | 仮設計画図を作成し、適正か確認したうえで算出したか。 | ○ | ○
|  |  | ＶＯＣ測定の有無を確認して算出したか。 | ○ | ○
|  |  | 適正な工事工程となっているか確認したか。 | ○ | ○
|  |  | 算出する建物が、「一般」、「小規模、複雑」のどちらに該当するか確認して算出したか。 |  | ○
|  |  | 分割発注の場合、仮設の区分をするか確認して算出したか。 | ○ | ○
|  | 遣方 | 建築面積にﾄﾞﾗｲｴﾘｱ、外部階段等の設置部分の面積を加算したか。 |  | ○ | ○
|  |  | 地下階が有る場合や小規模建物の場合に遣方の検討をして算出したか。 |  | ○
|  | 墨出し、養生、 整理清掃･後片付け | 建物の延床面積で算出したか。 |  | ○ | ○
|  |  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等も区分して算出したか。 |  | －
|  | 外部足場 | 設計地盤と現状地盤が異なる場合、現状地盤（平均）を基準線として算出したか。 | ○ | ○ | ○
|  |  | 足場種類毎に数量を算出したか。 |  | ○
|  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ足場 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ足場を算出したか。 |  | － | －
|  | 地足場 | 地足場が必要か確認し、必要な場合建物の建築面積で算出したか。 ただし、地下面積が建築面積を超える場合、地下の建物面積として算出したか。 | ○ | ○ | ○
|  | 内部足場 | 躯体工事用、仕上工事用及び階高に応じて区分して算出したか。 |  | ○ | ○
|  |  | ﾋﾟｯﾄ、二重ｽﾗﾌﾞ等の場合でも必要か確認して算出したか。 | － | －
|  | 内部仕上足場 | 壁仕上げのみの部分を区分して算出したか。 | ○ | ○ | ○
|  | 内部階段足場 | ｢ｎ階建｣の建物において階段室床面積×(n-1)として算出したか。 |  | ○ | ○
|  | シャフト内足場 | 各階ｼｬﾌﾄの床面積を合計して算出したか。 |  | － | －
|  | 災害防止養生 | 小幅ネット養生が必要か確認して算出したか。 | ○ | ○ | ○
仕：担当技術者（積算）が特記仕様書等と設計図書の確認時に記入する
数：担当技術者（積算）が積算数量算出書の計測・計算の確認時に記入する
▼：主任担当技術者（積算）が確認時に記入する
管理技術者は、全体の確認を行う
照査機関が記入する部分
提出者が記入する部分
記入する
該当する項目について、
チェック済みは○を入れる
該当のない項目は－を入れる
○をつける
記入する
網掛はチェック対象外項目

## 仮設ﾁｪｯｸｼｰﾄ
工種別チェックシート
１．直接仮設
名 称 | 摘 要 | 単位 | 内 訳 数 量 | チ ェ ッ ク 項 目 |  | チ ェ ッ ク 数 量 | 判 定 | 確 認 事 項 | センター確認欄 | 指摘事項
やり方 | 建築面積 | m2 | 285 | ≧ | 建築面積 | （ 285 ） | OK NO
| 上記以外の地下部 水平面積 | m2 | 0
| ドライエリア | m2 | 0
| ピット（建物外） | m2 | 0
| その他（ ） | m2 | 0
| 計 |  | 285
墨出し 養生 整理清掃後片付け | 延床面積 | m2 | 972 | ≧ | 延床面積 | （ 972 ） | OK NO
| ドライエリア | m2 | 0
| ピット（建物外） | m2 | 0
| バルコニー | m2 | 0
| その他（ ） | m2 | 0
| 計 |  | 972
地足場 | 建築面積 | m2 | 285 | ≧ | 建築面積 | （ 285 ） | OK NO
| 上記以外の地下部 水平面積 | m2 | 0
| 計 |  | 285
外部足場 | 枠組本足場面積 単管本足場面積 | m2 | 1010 12.1 | ≒ | （建物周長＋８ｍ） × パラペットまでの高さ | （ 27.80 ）×（ 12.68 ） ＝ 352.50 （ 27.80 ）×（ 12.68 ） ＝ 352.50 （ 15.40 ）×（ 12.68 ） ＝ 195.27 （ 15.40 ）×（ 12.68 ） ＝ 195.27 合計 （ 1095.54 ） | OK NO
| 単管本足場用 登り桟橋 | ｍ | ー | ≒ | 箇所数は2箇所以上又は 各外壁面設置程度（４箇所） 箇所数×パラペットまでの高さ×２．０ | 箇所数＝（ 箇所） 登り桟橋長さ＝ 箇所 × ｍ × ２．０ ＝ | OK NO
| 安全手すり | ｍ | 172 | ≒ | 外部足場周長 | （ 86.4 × 2 ＝ 172.8 ） | OK NO
内部躯体足場 | 鉄筋・型枠脚立足場 | m2 | ー | ＝ | 延床面積 | （ ） | OK NO
| 躯体支保工 | m2 | ー
| 計 |  | ー
内部仕上足場 | 脚立足場 | m2 | 866 | ≒ | 延床面積 | （ 972 ） | OK NO
| 簡易移動式足場 | m2 | 0
| その他 | m2 | 0
| 計 |  | 866
災害防止 | 外部足場シート類 | m2 | 1152 | ≒ | 外部足場面積 | （ 1022 ） | OK NO
| 外部足場小幅ネット | ｍ | ー | ≒ | （建物周長＋８ｍ）×（建物階数） | （ ） × （ ） ＝ | OK NO
| 水平安全ネット類 | m2 | ー | ≒ | 鉄骨造部分床面積 | （ ） | OK NO
照査機関が記入する部分
提出者が記入する部分
① チェック数量欄の（ ）内に数量を入れる
入れる数量は、チェック項目欄に記載の内容
② 内訳数量欄の数値と、チェック数量欄の数値が
≧ であることを確認する
③ 判定に○をする
判定がＮＯの場合は、理由等を確認事項欄に記入する